Pielikums Nr.1

# Pretendenta

_________

# Pieteikums un finanšu piedāvājums

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties cenu aptaujā "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dambja ielā, Jelgavā", ID Nr. JŪ/PĪG/2013/03;

- Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam (90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Apliecina, ka:

  - ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

  - nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

  - nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

  - pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze ārējo kanalizācijas tīklu būvniecībā 300m (ārējais diametrs vismaz 400 mm vai lielāks) (vienā objektā);

  - tehniskās specifikācijas ir izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, uzņemoties pilnu atbildību par LR spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu darbu izpildes laikā;

  - piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām;

  - pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;

  - pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi un nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā.

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā piedāvājuma iesniegšanu apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt uzaicinājumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu:

Finanšu piedāvājums

| Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena LVL | Kopā LVL | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Trases sagatavošanas darbi. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trases uzmērīšana un nospraušana | km. | 0.785 |  |  |  |
| 1.2 | Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, safrēzējot, aizvedot uz JPPI ,,Pilsētsaimniecība" norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m2 | 858.00 |  |  |  |
| 1.3 | Ietves betona bruģakmens seguma nojaukšana un uzglabāšana vēlākai izbūvei | m2 | 65.00 |  |  |  |
| 1.4 | Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa | gab. | 4.00 |  |  |  |
| 1.5 | Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa | gab. | 4.00 |  |  |  |
| 1.6 | Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana | gab. | 4.00 |  |  |  |
| 1.7 | Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana, aku vāku nomaiņa | gab. | 1.00 |  |  |  |
|  | II. Zemes darbi. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz JPPI ,,Pilsētsaimniecība" norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m3 | 760.00 |  |  |  |
| 2.2 | Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve | m3 | 408.00 |  |  |  |
|  | III. Segas izbūve. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā brauktuvei - veicot pamata virsējās nesošās kārtas izbūvi, 10cm biezumā, ar asfaltbetona ieklājēju, kura parametri atbilst Ceļu specifikāciju 2012 - asfalta kārtu izbūve | m2 | 858.00 |  |  |  |
| 3.2 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 20cm biezumā nobrauktuvei zem atjaunojamā bruģa seguma | m2 | 65.00 |  |  |  |
| 3.3 | Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 22 base, 6cm biezumā | m2 | 858.00 |  |  |  |
| 3.4 | Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11 surf, 4cm biezumā | m2 | 858.00 |  |  |  |
| 3.5 | Ietves betona bruģakmens seguma izbūve no agrāk demontētā bruģa | m2 | 65.00 |  |  |  |
|  | IV Kanalizācija, ārējie tīkli |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Cauruļvada (DN≤500) demontāža | m | 60.00 |  |  |  |
| 4.2 | Kanalizācijas aku demontāža | gb | 1.00 |  |  |  |
| 4.3 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 465.00 |  |  |  |
| 4.4 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz JPPI ,,Pilsētsaimniecība" norādīto atbērtni līdz 10km attālumam (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m3 | 3710.00 |  |  |  |
| 4.5 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas | m2 | 40.00 |  |  |  |
| 4.6 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 784.50 |  |  |  |
| 4.7 | Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 1960.00 |  |  |  |
| 4.8 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 875.00 |  |  |  |
| 4.9 | Kanalizācijas caurules T8 PP Dn 400 montāža | m | 143.00 |  |  |  |
| 4.10 | Kanalizācijas caurules T8 PP Dn 315 montāža | m | 22.00 |  |  |  |
| 4.11 | Kanalizācijas caurules T8 PP Dn 250 montāža | m | 193.00 |  |  |  |
| 4.12 | Kanalizācijas caurules T8 PP Dn 200 montāža | m | 82.00 |  |  |  |
| 4.13 | Kanalizācijas caurules T8 PP Dn 160 montāža | m | 250.00 |  |  |  |
| 4.14 | Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1500 izbūve dziļumā līdz 3,5m | kompl. | 1.00 |  |  | KA-10 |
| 4.15 | Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 3,50m | kompl. | 4.00 |  |  | KA-9,KA-8,KA-7;KA-10c |
| 4.16 | Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 2,50m | kompl. | 1.00 |  |  | KA-18 |
| 4.17 | Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 2,00m | kompl. | 1.00 |  |  | KA-13 |
| 4.18 | Kanalizācijas akas T8 rūpnieciski izgatavota plastmasas Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 3,0m | kompl. | 5.00 |  |  | KA-2,KA-3,KA-4, KA-5,KA-6 |
| 4.19 | Kanalizācijas akas T8 rūpnieciski izgatavota plastmasas Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 2,5m | kompl. | 3.00 |  |  | KA-1,KA-17,esoša aka |
| 4.20 | Kanalizācijas akas T8 rūpnieciski izgatavota plastmasas Dn 1000 izbūve dziļumā līdz 2,0m | kompl. | 5.00 |  |  | KA-11,KA-12,KA-14,KA-15,KA-16 |
| 4.21 | Kanalizācijas skatakas T8 plastmasa Dn 200 izbūve dziļumā līdz 2,5m | kompl. | 4.00 |  |  | KA-1a,KA-4a,KA-7b,KA-8a |
| 4.22 | Kanalizācijas skatakas T8 plastmasa Dn 200 izbūve dziļumā līdz 2,0m | kompl. | 15.00 |  |  | KA-2a,KA-3a,KA-5a,KA-6a,KA-6b,KA-7a,KA-9a,KA-10a,KA-11a,KA-12a,KA-13a,KA-14a,KA-14b,KA-14c,KA-16a |
| 4.23 | Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 400 montāža | gab. | 3.00 |  |  |  |
| 4.24 | Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 300 montāža | gab. | 7.00 |  |  |  |
| 4.25 | Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 250 montāža | gab. | 4.00 |  |  |  |
| 4.26 | Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 200 montāža | gab. | 5.00 |  |  |  |
| 4.27 | Iebetonējamās aizsargčaulas pieslēguma DN 160 montāža | gab. | 6.00 |  |  |  |
| 4.28 | Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, tai skaitā automatizācija (SCADA) | kompl. | 1.00 |  |  |  |
| 4.29 | Elektrības pieslēgums izbūve, ietverot uzskaites uzstādīšanas (pieslēguma) izmaksas | kompl. | 1.00 |  |  |  |
| 4.30 | Spiedvada izbūve | m | 94.50 |  |  |  |
| 4.31 | Enerģijas dzēšanas akas KA-13b izbūve | kompl. | 1.00 |  |  |  |
| 4.32 | Betons C12/15 | m³ | 2.00 |  |  |  |
| 4.33 | Asfalta seguma demontāža, iebrauktuvēs | m2 | 106.00 |  |  |  |
| 4.34 | Asfalta seguma atjaunošana, iebrauktuvēs (6cm asfalts +26cm šķembas +30cm salturīgais) | m2 | 106.00 |  |  |  |
| 4.35 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana (26cm šķembas + 30cm salturīgais) | m2 | 70.00 |  |  |  |
| 4.36 | Zālāja ierīkošana ar pievestu augu zemi 15cm biezumā | m2 | 122.00 |  |  |  |
| 4.37 | Bruģa seguma atjaunošana, iebrauktuvēs (esošais bruģis+3cm smilts+26cm šķembas + 30cm salturīgais) | m2 | 65.00 |  |  |  |
| 4.38 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 784.50 |  |  |  |
| 4.39 | Trases pārbaude, TV inspekcija | m | 784.50 |  |  |  |
| 4.40 | Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi | kompl. | 1.00 |  |  |  |
|  | V. Labiekārtošana. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Zālāja ierīkošana ar pievestu augu zemi 15cm biezumā | m2 | 440.00 |  |  |  |
|  | VI. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā | kompl. | 1.00 |  |  |  |
| Izmaksas kopā bez PVN |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |
| Kopā ar PVN 21% |  |  |  |

Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbi un materiāli, kuri nepieciešami lai realizētu tehniskā projekta risinājumus atbilstoši tehniskā projekta risinājumu un iepirkuma tehnisko specifikāciju prasībām.

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Tālrunis: |  |
| Fakss: |  |
| E-pasts: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Maksājumu rekvizīti: |  |
| Banka, kods: |  |
| Konts: |  |

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

Z.V.