UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”, ID Nr. JŪ/2019/2.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un saņemšana

  - Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001 līdz 2019. gada 3. aprīlim plkst. 16:00.

  - Saņemtie Pretendentu pieteikumi un piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi un pieteikuma un piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu, tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu.

- Pasūtītāja kontaktpersona

2.1. 	SIA „JELGAVAS ŪDENS”

Transporta daļas vadītājs

Staņislavs Vaižulis

tel. 29109731; e-pasts: stanislavs.vaizulis@ju.lv

- Cenu aptaujas priekšmeta mērķis un apraksts

  - Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2017. gada 8. maija apstiprinātajām „Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”. Cenu aptaujas mērķis ir noteikt nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām atbilstošu piegādātāju, kas atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām piegādās hidrodinamisko mašīnu ar ūdens recirkulācijas sistēmu. (turpmāk – hidrodinamiskā mašīna), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (8.pielikums).

  - Hidrodinamiskā mašīna jāpiereģistrē uz Pasūtītāja vārda un jānogādā Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

- Informācijas apmaiņa

  - Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt papildus informāciju par cenu aptaujas procedūru. Iesniegums jānosūta pa faksu vai e–pastu Pasūtītāja kontaktpersonai vai pa pastu uz Nolikuma 1.1.punktā norādīto adresi. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. Papildu informāciju Pasūtītājs sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītāja atbildes e-pastā tiks nosūtītas ieinteresētajam piegādātājam vai pretendentam, kas iesniedzis jautājumu.

- Pieteikumu un piedāvājumu derīguma termiņš

  - Pieteikumu un piedāvājumu derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas, skaitot no pieteikumu atvēršanas dienas.

  - Pieteikumi un piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši Nolikumam.

- Pieteikuma un piedāvājuma valoda

  - Pieteikums un piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Sarakste starp Pasūtītāja iepirkuma komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem tiek veikta valsts valodā. Pretendents pieteikumā un piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus valsts valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam valsts valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Dokumentiem jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.

- Pieteikuma un piedāvājuma noformējums

  - Pieteikumam un piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma prasībām.

  - Pieteikumu un piedāvājumu jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto pieteikumu.

  - Pieteikumu un piedāvājumu jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā.

  - Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, Pieteikums Cenu aptaujai „Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”, ID Nr. JŪ/2019/2. Neatvērt pirms 2019. gada 3. aprīļa plkst.16:00. (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese).

  - Pieteikuma un piedāvājuma eksemplāriem ir jābūt cauršūtiem, sanumurētām lapām, parakstītiem un apzīmogotiem, ar pievienotu satura rādītāju.

  - Pieteikumā un piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Personai ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotajai personai jāparaksta pieteikums un piedāvājums, apliecinot, ka Pretendents ir pilnībā iepazinies ar Nolikumu un ir atbildīgs par Pretendenta pieteikuma un piedāvājuma saturu.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - (****Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv));

    - aizpildot EPSD veidlapu, Pretendentam obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A un C sadaļas.

  - Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš sākotnējo pierādījumu atbilstībai Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām EPSD, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz kvalifikācijas apliecinošie pirmdokumenti.

- Iesniegto pieteikumu un piedāvājumu atsaukšanas vai grozīšanas kārtība

  - Pretendenti pirms pieteikuma un piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iesniegtajos pieteikumus vai piedāvājumos veikt grozījumus, iesniedzot/nosūtot Pasūtītājam aploksni, uz kuras jānorāda – “Grozījumi pieteikumā (un/vai piedāvājumā) Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”, ID Nr. JŪ/2019/2. Neatvērt pirms 2019. gada 3. aprīļa plkst.16:00”. (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese).

  - Pretendenti pirms pieteikuma un piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt iesniegtos pieteikumus un piedāvājumus, iesniedzot/nosūtot Pasūtītājam aploksni, uz kuras jānorāda – “Pieteikuma (un/vai piedāvājuma) Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”, ID Nr. JŪ/2019/2. Neatvērt pirms 2019. gada 3. aprīļa plkst.16:00”. (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese).

  - Pieteikuma vai piedāvājuma grozījumu iesniegšanas gadījumā par pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pieteikuma vai piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā (bez PVN). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta Apdrošināšanas sabiedrība vai Banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (4.pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs.

  - Pasūtītājs izmanto piedāvājuma nodrošinājumu gadījumos, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

    - Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu - pēc līguma parakstīšanas;

    - pārējiem Pretendentiem - pēc cenu aptaujas lēmuma paziņošanas;

    - Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība, personālsabiedrība vai minēto sabiedrību apvienība (personu grupa). | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības pretendenta apliecināta kopija. |
| 10.2. | Pretendentam ir tiesības Latvijas teritorijā veikt piedāvātās hidrodinamiskās mašīnas piegādi, un nodrošināt tās garantijas tehniskās apkopes un remontdarba iespējas, pēc pārdošanas apkalpošanu. | Pretendenta piedāvātās hidrodinamiskās mašīnas ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām izdotu dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības Latvijas teritorijā veikt piedāvātās hidrodinamiskās mašīnas piegādi, un nodrošināt tās garantijas tehniskās apkopes un remontdarba iespējas, pēc pārdošanas apkalpošanu. |
| 10.3. | Ja pretendents ir piegādātāju apvienība. Piegādātāju apvienība (turpmāk arī – pretendents). Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu piegādātāju apvienības parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi. Minētajā vienošanās ir jānorāda, ja piegādātāju apvienība kādu no apvienības dalībniekiem pilnvaro piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājumu un citus ar iepirkumu saistītus dokumentus. Vienošanās dokumentā jānorāda piegādātāju apvienības katra dalībnieka veicamā līguma daļa (jānorāda konkrēta līguma daļa, ko paredzēts veikt katram dalībniekam) un apjomu % (procenti) no piedāvātās līgumcenas, kā arī jāapliecina, ja ar pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks slēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pēc savas izvēles: izveidos pilnsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu 10.4.(saskaņā ar Civillikuma 2241. – 2280.pantu). | Piedāvājumā jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. |
| 10.4. | Apakšuzņēmēji un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās: 10.4.1. Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam līguma daļas veikšanu. Pretendents savā piedāvājumā norāda apakšuzņēmējus, kura veicamā līguma vērtība ir 10% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un katram no tiem izpildei nododamo līguma daļu. 10.4.2. Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. | Pretendents aizpilda un iesniedz Nolikuma 6.pielikumu “Apakšuzņēmēju saraksts”. Ja Pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka Pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei daļā, kuru izpildei attiecīgās personas spējas ir nepieciešamas. |
| 10.5. | Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā Cenu aptaujā. | Pilnvara par Pretendenta pārstāvības tiesību piešķiršanu, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona. |
| 10.6. | Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018.) un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, nodrošinājis vismaz vienas līdzvērtīgas hidrodinamiskās mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās hidrodinamiskās mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta hidrodinamiskā mašīna, kura atbilst Tehniskajā specifikācijā norādītajam. | Vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme no Pasūtītājiem, kuriem Pretendents veiksmīgi nodrošinājis vismaz 1 (vienas) līdzvērtīgas hidrodinamiskās mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās hidrodinamiskās mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta hidrodinamiskā mašīna, kura atbilst Tehniskajā specifikācijā norādītajam. |
| 10.7. | Pretendenta vidējais neto apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018.gads) sasniedz vismaz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši eiro). Personu apvienībā finanšu apgrozījums tiek summēts. Pretendentam, kurš dibināts vēlāk nekā pirms 2016.gada, nostrādātajā laika periodā vidējam neto apgrozījumam jābūt ne mazākam kā 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši eiro). | Pretendenta apstiprināta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018.gads), norādot apgrozījumu katrā gadā atsevišķi. |
| 10.8. | Pretendents neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2) un 3) apakšpunktā norādītajiem izslēgšanas gadījumiem. | Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļas 2) un 3) apakšpunktā norādītie izslēgšanas nosacījumi. |
| 10.9. | Pretendentam ir vismaz 1 (viena) ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta garantijas remonta servisa pakalpojumu sniegšanas vieta (ne tālāk kā līdz 100 km attālumā no Jelgavas pilsētas), kurā ir iespējams nodrošināt hidrodinamiskās mašīnas garantijas remontu. | Pretendenta apstiprināta izziņa, kur norādīta vismaz 1 (viena) ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja atzīta garantijas remonta servisa pakalpojumu sniegšanas vieta (ne tālāk kā līdz 100 km attālumā no Jelgavas pilsētas), kurā ir iespējams nodrošināt hidrodinamiskās mašīnas garantijas remontu. |
| 10.10. |  | Pretendenta apliecinājums, cik kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas Pretendents var piegādāt hidrodinamisko mašīnu Pasūtītājam Ūdensvada ielā 4, Jelgavā. |

- Tehniskā piedāvājuma dokumenti

  - Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2. pielikums), un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā minētajiem nosacījumiem (1. pielikums). Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu par prasību izpildi un apraksta, kā tiks nodrošināta prasību izpilde, vai sniedz precīzu atsauci uz tehniskajam piedāvājumam pievienotajiem dokumentiem, kur minēto informāciju var atrast. Informācija norādāma tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši  Nolikumā  noteiktajām prasībām.

- Finanšu piedāvājuma dokumenti

  - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 8.pielikuma veidnei. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Finanšu piedāvājumā norādītajā līgumcenā ietveramas šādas izmaksas:

    - piegādes izdevumi līdz hidrodinamiskās mašīnas piegādes vietai – Ūdensvada ielā 4, Jelgavā;

    - hidrodinamiskās mašīnas reģistrācijas un pirmās tehniskās apskates izdevumi CSDD;

    - OCTA apdrošināšana par pirmo gadu;

    - pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi;

    - visa uzstādītā aprīkojuma cena un tā uzstādīšanas izdevumi, lai nodrošinātu hidrodinamiskās mašīnas pilnīgu gatavību lietošanai;

    - Pasūtītāja darbinieku apmācību izdevumi;

    - izdevumi par hidrodinamiskās mašīnas iekārtas tehniskajām apkopēm un remontdarbiem visā garantijas termiņa laikā;

    - izdevumi par hidrodinamiskās mašīnas šasijas remontdarbiem visā garantijas termiņa laikā.

  - Līgumcenā jābūt ierēķinātiem visiem izdevumiem un izmaksām, kas rodas Pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu līguma izpildi, visām nodevām un nodokļiem, izņemot PVN.

- Pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanas kārtība

  - Pieteikumi un piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikumā noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek neatvērtā veidā nosūtīti Pretendentam atpakaļ uz adresi, kas norādīta, iesniedzot pieteikumu un piedāvājumu.

  - Piedāvājumu vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija, kas sastāv vismaz no 3 komisijas locekļiem (turpmāk – Komisija).

  - Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sēdē, un tajā var piedalīties Pretendentu pārstāvji.

  - Pēc Pretendentu pieteikumu atvēršanas, slēgtā sēdē tiks vērtēti iesniegtie piedāvājumi un to atbilstība Nolikumā norādītajām prasībām.

  - Ja Pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos atlases dokumentus vai iesniegtajos atlases dokumentos tiek konstatētas neprecizitātes vai neatbilstības, vai Komisijai rodas šaubas par dokumenta juridisko spēku vai Pretendenta norādīto ziņu patiesumu, Komisija var lūgt Pretendentu papildināt atlases dokumentus vai sniegt atbilstošu skaidrojumu, vai arī Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības Cenu aptaujā.

- Piedāvājumu izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana:

  - Pēc Pretendentu atlases, Komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi Nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, nediskriminējot nevienu no Pretendentiem, Komisijai ir tiesības pieprasīt no Pretendentiem skaidrojumus un precizējumus par Pretendenta piedāvājumā ietvertajiem nosacījumiem.

  - Komisija veiks piedāvājumu izvērtējumu pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tikai tiem piedāvājumiem, kuri atzīti par atbilstošiem Nolikumā izvirzītajām prasībām. Par neatbilstošiem atzītie piedāvājumi tiks noraidīti.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

  - Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts saskaņā ar sekojošiem vērtēšanas kritērijiem:

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritēriji | Kritērija īpatsvars (punkti) |
| --- | --- | --- |
| Kopējais vērtējuma punktu skaits |  | 100 |
| 1. Zemākā piedāvājuma cena |  | 70 |
| 2. Hidrodinamiskās mašīnas piegādes laiks |  | 30 |
| 2.1.2. | 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas dienas. | 30 |
| 2.1.2. | 60 (dešdesmit) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas dienas. | 15 |
| 2.1.3. | 60 (dešdesmit) līdz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas dienas. | 0 |

  - Vērtēšanas kritērijs – Zemākā piedāvājuma cena un hidrodinamiskās mašīnas piegādes laiks.

  - Vērtējot cenu, Pasūtītājs piešķir punktus pēc formulas: vērtējuma punkti =70y/x, kur:

70 – maksimālais punktu skaits par cenu

y – viszemākā piedāvātā cena

x – vērtējamā cena

  - Kopējais vērtējuma punktu skaits tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas:

A+B= C, kur

A – Punkti par cenu;

B – Punkti par hidrodinamiskās mašīnas piegādes laiku;

C –  attiecīgā piedāvājuma punkti.

  - Punkti tiks noapaļoti līdz divām zīmēm aiz komata.

  - Par uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu.

  - Visi Pretendenti par Cenu aptaujas rezultātiem tiks informēti vienlaikus, rakstveidā nosūtot paziņojumu par Cenu aptaujas rezultātiem.

- Pasūtītāja un Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijas tiesības un pienākumi

    - Komisija sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu pieteikumus un piedāvājumus.

    - Komisija risina visus ar Cenu aptaujas norisi un organizēšanu saistītos jautājumus.

    - Komisija, tajā skaitā, var:

      - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Pirms darba uzsākšanas Komisijā, speciālists vai eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Eksperti vai speciālisti savu viedokli Komisijai iesniedz rakstiski un pievieno sēdes protokolam;

      - pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Cenu aptaujā, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai šie dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

      - veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas;

      - sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju pieprasīto papildus informāciju par Nolikumu;

      - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;

      - pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi

    - Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt Cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt Cenu aptauju.

    - Piedāvājumu noraidīt, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.

    - Atteikties no piedāvājuma izskatīšanas, ja Pretendents nepiekrīt aritmētisku kļūdu labojumam.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura pieteikums un piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt Cenu aptaujas procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Atteikties no visiem piedāvājumiem.

    - Lemt par jaunas iepirkuma procedūras izsludināšanu.

    - Pieņemt lēmumu par Cenu aptaujas uzvarētāju, ja Cenu aptaujā piedalās tikai viens Pretendents un tā piedāvājums atbilst Nolikumam.

    - Veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendentu tiesības

    - Piedalīšanās Cenu aptaujas procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme.

  - Pretendentu pienākumi

    - Ja par Cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

    - Pretendents ir atbildīgs par iesniegtā pieteikuma un piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām. Pretendents, iesniedzot pieteikumu un piedāvājumu, apņemas ievērot visas Nolikumā iekļautās un saistošo normatīvo aktu prasības.

    - Pretendents ir atbildīgs par iesniegto ziņu (datu) patiesumu.

- Līguma slēgšanas kārtība

  - Lēmumu par Cenu aptaujas rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Cenu aptaujā uzvarējušam Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā uzaicinājuma jāparaksta Līgums.

  - Ja par Cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par Cenu aptaujas rezultātiem saņemšanas Pasūtītājam ir jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija un jāierodas parakstīt Līgums.

  - Ja Cenu aptaujas uzvarētājs Nolikuma 17.2. un 17.3.punktā noteiktajā termiņā neparaksta Līgumu un/vai neiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Cenu aptaujas uzvarētājs ir atteicies no Līguma noslēgšanas un attiecīgi pārskatīt Cenu aptaujas rezultātus, slēdzot Līgumu ar Pretendentu, kura pieteikums un piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un kurš piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

- Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija uz 6 lp;

- Tehniskā piedāvājuma veidne uz 7 lp;

- Pieteikuma dalībai cenu aptaujā veidne uz 1 lp.;

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne uz 2 lp;

- Pretendenta veikto preču piegāžu saraksts uz 1 lp.;

- Apakšuzņēmēju saraksta veidne uz 1lp;

- Apakšuzņēmēja apliecinājums uz 1 lp.;

- Finanšu piedāvājums uz 1lp.

- Piegādes līguma projekts uz 3lp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						S.Vaižulis

1.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Hidrodinamiskā mašīna ar ūdens recirkulācijas sistēmu.

| N.p.k. | PRASĪBAS |
| --- | --- |
| VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI |  |
|  | Norādiet piedāvātās šasijas ražotāju un modeli. |
|  | Norādiet piedāvātā hidrodinamiskā aprīkojuma ar ūdens recirkulācijas sistēmu ražotāju un modeli. |
|  | - Hidrodinamiskajai dūņu sūknēšanas mašīnai jābūt izgatavotai rūpnīcā, kurai ir pieredze hidrodinamisko mašīnu ar recirkulācijas sistēmu projektēšanā un ražošanā. Piegādātājam ir jāiesniedz rūpnīcas apstiprināts pieredzes apraksts par pēdējos 3 (trijos) gados izgatavoto līdzīgo hidrodinamisko dūņu sūknēšanas mašīnām ar recirkulācijas sistēmu. Jābūt vismaz 10 (desmit) vienību piegādes pieredzei pēdējos 3 (trijos) gados, kuras atbilst piedāvātajam modelim ar recirkulācijas sistēmu. |
|  | Piedāvātās hidrodinamiskās mašīnas ar recirkulācijas sistēmu modelim jābūt ražotām vismaz pēdējos 3 (trīs) gadus kā sērijveida produktam (nedrīkst būt prototips un eksperimentāls produkts) Jāiesniedz ražotaja apstiprinājums. |
|  | Iekārtai ekspluatācijas laikā jādarbojas ar regulāru, pastāvīgu un nepārtrauktu netīrās ūdens recirkulācijas sistēmu.Tas nozīmē darba laikā sūknētais netīrais ūdens ir jāfiltrē un jāizmanto turpmākai cauruļu skalošani, un sūkšanas, filtrēšanas un mazgāšanas procesam ar filtrētu ūdeni jābūt nepārtrauktam. Jāiesniedzie ūdens reģenerācijas sistēmas shēma. |
|  | Transportlīdzeklim un visai iekārtai jābūt ne vecākai kā 2018. gada izlaiduma, ne vairāk kā 10.000 km nobraukums. |
|  | Transportlīdzekļa tehniskie un visas iekārtas oriģinālie dokumenti jāiesniedz pilnā apjomā. Lietotāja instrukcija un darba drošības instrukcija jāiesniedz latviešu valodā. |
|  | Iekārtai jāspēj veikt kanalizācijas tīkla skalošanas un nogulšņu (kanalizācijas notekūdeņu) savākšanas operācijas gan paralēli, gan atsevišķi. |
|  | Piedāvātajam transportlīdzeklim ar aprakstīto piedāvāto aprīkojumu jābūt spējīgam pārvadāt vismaz 6,0m3 dūņu (pieņemot, ka 1 m3 dūņu atbilst 1500 kg) nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo pilno masu , kas norādīta reģistrācijas apliecībā. Piedāvājuma iesniegšanas brīdī jāiesniedz iekārtas ražotāja apstiprināts rasējums ar slodzes aprēķinu, kas apliecina atbilstību prasībām. Ja norādītais dokuments netiks iesniegts, tad piedāvājums netiks vērtēts kā atbilstošs nolikuma prasībām. Pircējs patur tiesības veikt papildu preču svēršanas pārbaudi neatkarīgā laboratorijā Latvijas Republikā. |
|  | Transportlīdzekļa kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 3600 mm. (piegādātājam jāiesniedz ražotāja apstiprināts rasējums). |
|  | Kopējais automašīnas garums nedrīkst pārsniegt 9000 mm (piegādātājam jāiesniedz ražotāja apstiprināts rasējums). |
|  | Iekārtai jāspēj veikt kanalizācijas tīkla skalošanu un aizsērējumu likvidēšanu Latvijas klimatiskajos apstākļos, pie ārējās gaisa temperatūras no + 30C līdz – 15C, nenovirzoties no ražotāja noteiktajiem rādītājiem visā ekspluatācijas laikā. (piegādātājam jāiesniedz ražotāja apstiprinājums) |
|  | Iekārtai jābūt aprīkotai ar krāsainu atpakaļskata kameru ar mikrafonu, kura iebūvēta iekārtas aizmugurējā daļā, un vadītāja kabīnē novietots krāsains LCD monitors vismaz 7”. |
|  | Piedāvāto hidrodinamisko iekārtu ražotājam jāatbilst ISO 9001 standartiem. Jāiesniedziet sertifikāts. |
|  | Piedāvātā aprīkojuma oficiālajam pārstāvim jābūt mobilam servisam, servisa automašīna ir aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu veikt servisa pakalpojumus pie klienta (jāiesniedz apstiprinājums). |
|  | Piegādātājam jābūt vismaz vienam speciālistam, kuru apmācījis ražotājs, lai sniegtu garantijas servisa pakalpojumus paredzētajai iekārtai. Jāiesniedz apmācības sertifikāts. |
|  | Automašīnas šasijai ir vismaz 12 mēnešu garantijai bez nobraukuma ierobežojuma no Preces piegādes un Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas dienas. |
|  | Aprīkojumam jānodrošina vismaz 12 mēnešu vai 2000 motorstundu atkarībā kurš iestājas pirmais garantija no Preces piegādes un Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas dienas. |
| TVERTNE (CISTERNA) |  |
|  | Nerūsējošā tērauda kombinētā tvertnei jābūt ar sieniņu biezumu ne mazāk kā 5 mm. |
|  | Tvertnes kopējam tilpumam jābūt ne mazākam kā 10m3 . |
|  | Dūņu tvertnes maksimālais tilpums ne mazāks kā 7,5m3. |
|  | Tīra ūdens tvertnes tilpums ir vismaz 2,5 m³. |
|  | Tvertnes aizmugurē jābūt slīpajai teknei no nerūsējošā tērauda, kas pasargā iekārtu no dūņām iztukšošanas laikā. |
|  | Jābūt paredzētai iespējai vizuāli kontrolēt nodalījuma uzpildes līmeni. |
|  | Dūņu iztukšošanai paredzētajam aizmugurējam tvertnes vākam jābūt atveramam visā cisternas platumā uz augšu 90 grādu leņķī. |
|  | Dūņu nodalījums tiek iztukšots izmantojot hidraulisku cilindru, kurš paceļ/izgāž tverni vismaz 45 grādu leņķi. |
|  | Dūņu tvertnes iekšpusē jābūt papildus spiediena sprauslām, lai labāk izkrautu un iztīrītu (izskalotu) tvertni ar tīru ūdeni. |
|  | Aizmugurējā vāka zemākajā vietā jābūt paredzētam izliešanas pneimatiskam vārstam ne mazāks kā DN100. |
|  | Dūņu tvertnē jābūt paredzētai liekā ūdens noliešanas iespējai neizlejot savāktās dūņas. |
|  | Recirkulācijas sistēmas filtrētā ūdens kvalitātei jābūt pietiekamai, lai augstspiediena sūknis varētu darboties atbilstoši augstspiediena sūkņa ražotāja prasībām. |
| SŪKŠANAS STRĒLE |  |
|  | Iesūkšanas šļūtenei jābūt pastāvīgi savienotai ar dūņu tvertnes augšdaļu un jābūt vismaz DN150 diametram. Vienas vakuuma šļūtenes garumam uz strēles jābūt vismaz 12 m (bez papildus šļūteņu savienojumiem). |
|  | Vakuumšļūtenes pozicionēšanai jābūt vadāmai ar šļūtenes vadīklas strēli, strēlei jābūt pagriežamai ne mazāk kā 180° leņķī, pagarināmai ne mazākā kā līdz 1000 mm un hidrauliski paceļamai ne mazāk kā 25 grādu leņķī. Iesūknēšanas šļūtenes strēles darba garumam izbīdītā stāvoklī jābūt ne mazākam kā 3500 mm, mērot no transportlīdzekļa centra – pasažiera sēdvietas puses; Jāiesniedz ražotāja rasējums. |
|  | Teleskopiskajai šļūtenes strēlei jāgriežas sabloķētai kopā ar galveno augstspiediena šļūtenes spoli. |
| VAKUUMA SŪKNIS |  |
|  | Vakuuma sūkni var aktivizēt neatkarīgi no mašīnas motora apgriezienu skaita. |
|  | Vakuumsūkņa tips – ūdens, gredzenveida, ražība vismaz 3000 m3/stundā; Jānorāda modelis, ražotājs. |
|  | Jābūt aprīkotam ar filtru pirms vakuumsūkņa iesūcošās daļas, Nosēdumu separators ar nerūsējošā tērauda filtru jāuzstāda, tā, lai aizsargātu vakuuma sūkni no dūņām, kas nāk no dūņu kameras. Automātiska separatora attīrīšana. Separatora pārbaudei un apkopēm jabūt lūkai. |
| ŪDENS SŪKNIS |  |
|  | Jābūt paredzētam augstspiediena sūknim: ražība - ne mazāka kā 400 l/min; spiediens – ne mazāks kā 200 bar; sūknim jābūt piemērotam darbam ar recirkulācijas sistēmas filtrēto ūdeni Jānorāda modelis, ražotājs. |
|  | Jābūt iespējai kontrolēt vakuuma un augstspiediena sūkni neatkarīgi, tas nozīmē minimālā mazgāšanas jauda ar maksimālu iesūkšanas jaudu vai otrādi. |
| AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES UN TO VADĪBAS SISTĒMA |  |
|  | Galvenā augstspiediena šļūtene: diametrs - ne mazākam kā DN32, garums - ne īsāks kā 150 m. |
|  | Jābūt automātiskai šļūtenes vadīklai, kas paredzēta vienmērīgai tās satīšanai un iztīšanai. |
|  | Jābūt uzstādītam šļūtenes nospriegošanas mehānismam. |
|  | Augstspiediena šļūtenes vadībai jānotiek no vadības paneļiem, ar iespēju regulēt spoles griešanās ātrumu, iztinot un satinot šļūteni. |
|  | Augstspiediena šļūtenes spolei jābūt hidrauliski vadāmai, pagriežamai ne mazāk kā 180° leņķī kopā ar iesūknēšanas šļūtenes strēli. Spiediena šļūtenes strēles galā jābūt papildu LED gaismai, lai apgaismotu darba zonu. |
|  | Jābūt paredzētai iespējai augstspiediena šļūteni izvirzīt kopā ar vakuuma šļūteni. |
|  | Jābūt iztinamās šļūtenes garuma mērītājam. |
|  | Mazā augstspiediena skalošanas šļūtene: diametrs - ne mazākam kā DN13, garums - ne īsāks kā 40m. |
|  | Mazajai augstspiediena šļūtenei jābūt uztinamai uz atsevišķas spoles. |
|  | Skalošanas spiedienam jābūt regulējamam un sistēmai automātiski jāuztur vēlamais (iestatītais) spiediens. |
|  | Ūdens plūsma (daudzums) skalošanas laikā ir regulējams, sistēmai automātiski jāuztur vēlamais (iestatītais) ūdens plūsmas lielums. |
| SKALOŠANAS UZGAĻI |  |
|  | Vienlaikus piegādājamām hidrodinamiskajām cauruļvadu skalošanas galviņām jābūt pielāgotām darbam ar reģenerētu ūdeni, jābūt izgatavotām no nodilumizturīga metāla, un jābūt komplektētām ar keramiskām sprauslām . |
|  | atvēršanas uzgalis 1 ¼” 1 gab. |
|  | granātas uzgalis 1 ¼” 1 gab., DN 300-600 mm. |
| IEKĀRTAS VADĪBAS PANEĻI |  |
|  | Iekārtai jābūt nokomplektētai CAN-BUS sistēmas vadības pulti. |
|  | Ir jābūt vismaz vienam vadības panelim kas uzstādīts mašīnas aizmugurē atbilstošā vietā. |
|  | Jābūt vismaz vienai radio tālvadības pultij ar displeju ar vismaz 2 (divām) uzlādējamām baterijām (viena no tām ir rezerves). Kabīnē jābūt stacionārai akumulatora uzlādes stacijai. |
|  | Radio tālvadības pults minimālie darbības parametri, kas operatoram jāredz displejā: a) momentānie apgriezieni; b) augstspiediena sūkņa darba spiediens c) augstspiediena spiediens skalošanas uzgalī d) vakuuma sūkņa spiediens. e) automašīnas ass slodzes f) metro skaitītājs g) vidējais degvielas patēriņš. |
|  | Radio tālvadības pults darbības rādītāji, kurus operators kontrolē ar tālvadības pulti: a) mazgāšanas šļūteņu satīšanas ātruma regulēšana; b) Tvertnes pacelšanas cilindra vadība - pacelt / nolaist c) Augstspiediena sūkņa ieslēgšana / izslēgšana, darba efektivitātes regulēšana; d) ieslēgt / izslēgt vakuuma sūkni, pielāgojot darba efektivitāti; e) pilnīga iesūkšanas šļūtenes strēles kontrole (pagriešana, pacelšana, pagarināšana); f) dzinēja iedarbināšana / izslēgšana; g) motora apgriezienu skaita palielinājums / samazinājums; h) Iekārtu avārijas izslēgšana. i) Tvertnes izkraušana j) Aizmugurējā vāka atvēršana/aizvēršana . |
| AIZSARDZĪBA PRET AIZSALŠANU |  |
|  | Iekārtai jābūt aprīkotai ar pretaizsalšanas sistēmu un jānodrošina tās normāla darbība pie -15°C. |
|  | Jābūt nodrošinātai ūdens cirkulācijai pa visu augstspiediena sistēmu, augstspiediena sūkni, abiem šļūteņu ruļļiem. |
|  | Iekārtai jābūt aprīkotai ar autonomu, no automašīnas dzinēja neatkarīgu, ūdens sildītāju, kas tiek darbināts ar dīzeļdegvielu. |
|  | Apsildes sistēmas kontrolei jābūt pieejamai arī no automašīnas kabīnes, ar vizuālo informāciju par ieslēgto režīmu. |
| SĀNU SKAPJI UN ŠĻŪTEŅU PLAUKTI |  |
|  | Sānu skapji: - uzstādīti abos tvertnes sānos; - aprīkoti ar slēdzamām durtiņām. |
|  | Šļūteņu un piederumu uzglabāšanas plaukti : virs sānu skapjiem ir aprīkota vieta ,kur iespējams uzglabāt ne mazāk kā 4 (četras) šļūtenes ar garumu ne mazāk kā 3000 mm. |
| CITAS PRASĪBAS |  |
|  | Darba gaismas (vismaz 5 gab. LED izpildījumā): divas aiz kabīnes, divas aizmugurē un viena uz strēles. |
|  | Viņča ar celtspēju ne mazāk kā 200 kg. |
|  | Metāla kaste gružu savākšanai. |
| AUTOMAŠĪNAS ŠASIJA |  |
|  | jauda - ne mazāk kā 400 ZS, emisijas standarts - EURO 6. |
|  | jaudas noņemšanas kārba - tieši pievienota dzinējam. |
|  | riteņu bāze - nav lielāka par 3900 mm. |
|  | riteņu formula 6x4 vai 6x6. |
|  | Reģistrācijas apliecībā norādītā pilna masa - ne vairāk kā 26 000 kg. |
|  | ABS sistēma. |
|  | elektriski vadāmi stiklu pacēlāji. |
|  | klimata kontrole. |
|  | transportlīdzekļa ražotājam jāatbilst ISO 9001 standartiem. Iesniedziet sertifikātu. |
|  | Piegādātājam jānodrošina vismaz divu operatoru apmācība 8 (astoņas) stundas un jāizsniedz atbilstošs apmācības sertifikāts. |
| AUTOMAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJAS IETEKME UZ ENERĢĒTIKU UN VIDI |  |
| 77. | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms kombinētajā ciklā ne vairāk par 690 g/kWh. |
| 78. | Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjoms atbilstoši Euro 6 standartam ne vairāk kā 460 mg/KWh. |
| 79. | Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms atbilstoši Euro 6 standartam, ne vairāk kā 160 mg/kWh. |
| 80. | Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms atbilstoši Euro 6 standartam. |

2.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

________________________							____________________	Vieta										Datums

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |

| N. p.k. | PRASĪBAS | Pretendenta piedāvājums, apraksts (norādīt konkrētus raksturlielumus) |
| --- | --- | --- |
|  | Jānorāda automašīnas ražotājs un modelis Jānorāda aprīkojuma ražotājs | ____________________________ ____________________________ |
| VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI |  |  |
|  | Norādiet piedāvātās šasijas ražotāju un modeli. |  |
|  | Norādiet piedāvātā hidrodinamiskā aprīkojuma ar ūdens recirkulācijas sistēmu ražotāju un modeli. |  |
|  | - Hidrodinamiskajai dūņu sūknēšanas mašīnai jābūt izgatavotai rūpnīcā, kurai ir pieredze hidrodinamisko mašīnu ar recirkulācijas sistēmu projektēšanā un ražošanā. Piegādātājam ir jāiesniedz rūpnīcas apstiprināts pieredzes apraksts par pēdējos 3 (trijos) gados izgatavoto līdzīgo hidrodinamisko dūņu sūknēšanas mašīnām ar recirkulācijas sistēmu. Jābūt vismaz 10 (desmit) vienību piegādes pieredzei pēdējos 3 (trijos) gados, kuras atbilst piedāvātajam modelim ar recirkulācijas sistēmu. |  |
|  | Piedāvātās hidrodinamiskās mašīnas ar recirkulācijas sistēmu modelim jābūt ražotām vismaz pēdējos 3 (trīs) gadus kā sērijveida produktam (nedrīkst būt prototips un eksperimentāls produkts) Jāiesniedz ražotaja apstiprinājums. |  |
|  | Iekārtai ekspluatācijas laikā jādarbojas ar regulāru, pastāvīgu un nepārtrauktu netīrās ūdens recirkulācijas sistēmu.Tas nozīmē darba laikā sūknētais netīrais ūdens ir jāfiltrē un jāizmanto turpmākai cauruļu skalošani, un sūkšanas, filtrēšanas un mazgāšanas procesam ar filtrētu ūdeni jābūt nepārtrauktam. Jāiesniedzie ūdens reģenerācijas sistēmas shēma. |  |
|  | Transportlīdzeklim un visai iekārtai jābūt ne vecākai kā 2018. gada izlaiduma, ne vairāk kā 10.000 km nobraukums. |  |
|  | Transportlīdzekļa tehniskie un visas iekārtas oriģinālie dokumenti jāiesniedz pilnā apjomā. Lietotāja instrukcija un darba drošības instrukcija jāiesniedz latviešu valodā. |  |
|  | Iekārtai jāspēj veikt kanalizācijas tīkla skalošanas un nogulšņu (kanalizācijas notekūdeņu) savākšanas operācijas gan paralēli, gan atsevišķi. |  |
|  | Piedāvātajam transportlīdzeklim ar aprakstīto piedāvāto aprīkojumu jābūt spējīgam pārvadāt vismaz 6,0m3 dūņu (pieņemot, ka 1 m3 dūņu atbilst 1500 kg) nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo pilno masu , kas norādīta reģistrācijas apliecībā. Piedāvājuma iesniegšanas brīdī jāiesniedz iekārtas ražotāja apstiprināts rasējums ar slodzes aprēķinu, kas apliecina atbilstību prasībām. Ja norādītais dokuments netiks iesniegts, tad piedāvājums netiks vērtēts kā atbilstošs nolikuma prasībām. Pircējs patur tiesības veikt papildu preču svēršanas pārbaudi neatkarīgā laboratorijā Latvijas Republikā. |  |
|  | Transportlīdzekļa kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 3600 mm. (piegādātājam jāiesniedz ražotāja apstiprināts rasējums). |  |
|  | Kopējais automašīnas garums nedrīkst pārsniegt 9000 mm (piegādātājam jāiesniedz ražotāja apstiprināts rasējums). |  |
|  | Iekārtai jāspēj veikt kanalizācijas tīkla skalošanu un aizsērējumu likvidēšanu Latvijas klimatiskajos apstākļos, pie ārējās gaisa temperatūras no + 30C līdz – 15C, nenovirzoties no ražotāja noteiktajiem rādītājiem visā ekspluatācijas laikā. (piegādātājam jāiesniedz ražotāja apstiprinājums). |  |
|  | Iekārtai jābūt aprīkotai ar krāsainu atpakaļskata kameru ar mikrafonu, kura iebūvēta iekārtas aizmugurējā daļā, un vadītāja kabīnē novietots krāsains LCD monitors vismaz 7”. |  |
|  | Piedāvāto hidrodinamisko iekārtu ražotājam jāatbilst ISO 9001 standartiem. Jāiesniedziet sertifikāts. |  |
|  | Piedāvātā aprīkojuma oficiālajam pārstāvim jābūt mobilam servisam, servisa automašīna ir aprīkota ar nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu veikt servisa pakalpojumus pie klienta (jāiesniedz apstiprinājums). |  |
|  | Piegādātājam jābūt vismaz vienam speciālistam, kuru apmācījis ražotājs, lai sniegtu garantijas servisa pakalpojumus paredzētajai iekārtai. Jāiesniedz apmācības sertifikāts. |  |
|  | Automašīnas šasijai ir vismaz 12 mēnešu garantijai bez nobraukuma ierobežojuma no Preces piegādes un Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas dienas. |  |
|  | Aprīkojumam jānodrošina vismaz 12 mēnešu vai 2000 motorstundu atkarībā kurš iestājas pirmais garantija no Preces piegādes un Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas dienas. |  |
| TVERTNE (CISTERNA) |  |  |
|  | Nerūsējošā tērauda kombinētā tvertnei jābūt ar sieniņu biezumu ne mazāk kā 5 mm. |  |
|  | Tvertnes kopējam tilpumam jābūt ne mazākam kā 10m3. |  |
|  | Dūņu tvertnes maksimālais tilpums ne mazāks kā 7,5m3. |  |
|  | Tīra ūdens tvertnes tilpums ir vismaz 2,5 m³. |  |
|  | Tvertnes aizmugurē jābūt slīpajai teknei no nerūsējošā tērauda, kas pasargā iekārtu no dūņām iztukšošanas laikā. |  |
|  | Jābūt paredzētai iespējai vizuāli kontrolēt nodalījuma uzpildes līmeni. |  |
|  | Dūņu iztukšošanai paredzētajam aizmugurējam tvertnes vākam jābūt atveramam visā cisternas platumā uz augšu 90 grādu leņķī. |  |
|  | Dūņu nodalījums tiek iztukšots izmantojot hidraulisku cilindru, kurš paceļ/izgāž tverni vismaz 45 grādu leņķi. |  |
|  | Dūņu tvertnes iekšpusē jābūt papildus spiediena sprauslām, lai labāk izkrautu un iztīrītu (izskalotu) tvertni ar tīru ūdeni. |  |
|  | Aizmugurējā vāka zemākajā vietā jābūt paredzētam izliešanas pneimatiskam vārstam ne mazāks kā DN100. |  |
|  | Dūņu tvertnē jābūt paredzētai liekā ūdens noliešanas iespējai neizlejot savāktās dūņas. |  |
|  | Recirkulācijas sistēmas filtrētā ūdens kvalitātei jābūt pietiekamai, lai augstspiediena sūknis varētu darboties atbilstoši augstspiediena sūkņa ražotāja prasībām. |  |
| SŪKŠANAS STRĒLE |  |  |
|  | Iesūkšanas šļūtenei jābūt pastāvīgi savienotai ar dūņu tvertnes augšdaļu un jābūt vismaz DN150 diametram. Vienas vakuuma šļūtenes garumam uz strēles jābūt vismaz 12 m (bez papildus šļūteņu savienojumiem). |  |
|  | Vakuumšļūtenes pozicionēšanai jābūt vadāmai ar šļūtenes vadīklas strēli, strēlei jābūt pagriežamai ne mazāk kā 180° leņķī, pagarināmai ne mazākā kā līdz 1000 mm un hidrauliski paceļamai ne mazāk kā 25 grādu leņķī. Iesūknēšanas šļūtenes strēles darba garumam izbīdītā stāvoklī jābūt ne mazākam kā 3500 mm, mērot no transportlīdzekļa centra – pasažiera sēdvietas puses; Jāieniedz ražotāja rasējums. |  |
|  | Teleskopiskajai šļūtenes strēlei jāgriežas sabloķētai kopā ar galveno augstspiediena šļūtenes spoli. |  |
| VAKUUMA SŪKNIS |  |  |
|  | Vakuuma sūkni var aktivizēt neatkarīgi no mašīnas motora apgriezienu skaita. |  |
|  | Vakuumsūkņa tips – ūdens, gredzenveida, ražība vismaz 3000 m3/stundā; Jānorāda modelis, ražotājs. |  |
|  | Jābūt aprīkotam ar filtru pirms vakuumsūkņa iesūcošās daļas, Nosēdumu separators ar nerūsējošā tērauda filtru jāuzstāda, tā, lai aizsargātu vakuuma sūkni no dūņām, kas nāk no dūņu kameras. Automātiska separatora attīrīšana. Separatora pārbaudei un apkopēm jabūt lūkai. |  |
| ŪDENS SŪKNIS |  |  |
|  | Jābūt paredzētam augstspiediena sūknim: ražība - ne mazāka kā 400 l/min; spiediens – ne mazāks kā 200 bar; sūknim jābūt piemērotam darbam ar recirkulācijas sistēmas filtrēto ūdeni Jānorāda modelis, ražotājs. |  |
|  | Jābūt iespējai kontrolēt vakuuma un augstspiediena sūkni neatkarīgi, tas nozīmē minimālā mazgāšanas jauda ar maksimālu iesūkšanas jaudu vai otrādi. |  |
| AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES UN TO VADĪBAS SISTĒMA |  |  |
|  | Galvenā augstspiediena šļūtene: diametrs - ne mazākam kā DN32, garums - ne īsāks kā 150 m. |  |
|  | Jābūt automātiskai šļūtenes vadīklai, kas paredzēta vienmērīgai tās satīšanai un iztīšanai. |  |
|  | Jābūt uzstādītam šļūtenes nospriegošanas mehānismam; |  |
|  | Augstspiediena šļūtenes vadībai jānotiek no vadības paneļiem, ar iespēju regulēt spoles griešanās ātrumu, iztinot un satinot šļūteni. |  |
|  | Augstspiediena šļūtenes spolei jābūt hidrauliski vadāmai, pagriežamai ne mazāk kā 180° leņķī kopā ar iesūknēšanas šļūtenes strēli. Spiediena šļūtenes strēles galā jābūt papildu LED gaismai, lai apgaismotu darba zonu. |  |
|  | Jābūt paredzētai iespējai augstspiediena šļūteni izvirzīt kopā ar vakuuma šļūteni. |  |
|  | Jābūt iztinamās šļūtenes garuma mērītājam. |  |
|  | Mazā augstspiediena skalošanas šļūtene: diametrs - ne mazākam kā DN13, garums - ne īsāks kā 40m. |  |
|  | Mazajai augstspiediena šļūtenei jābūt uztinamai uz atsevišķas spoles. |  |
|  | Skalošanas spiedienam jābūt regulējamam un sistēmai automātiski jāuztur vēlamais (iestatītais) spiediens. |  |
|  | Ūdens plūsma (daudzums) skalošanas laikā ir regulējams, sistēmai automātiski jāuztur vēlamais (iestatītais) ūdens plūsmas lielums. |  |
| SKALOŠANAS UZGAĻI |  |  |
|  | Vienlaikus piegādājamām hidrodinamiskajām cauruļvadu skalošanas galviņām jābūt pielāgotām darbam ar reģenerētu ūdeni, jābūt izgatavotām no nodilumizturīga metāla, un jābūt komplektētām ar keramiskām sprauslām . |  |
|  | atvēršanas uzgalis 1 ¼” 1 gab.. |  |
|  | granātas uzgalis 1 ¼” 1 gab., DN 300-600 mm. |  |
| IEKĀRTAS VADĪBAS PANEĻI |  |  |
|  | Iekārtai jābūt nokomplektētai CAN-BUS sistēmas vadības pulti. |  |
|  | Ir jābūt vismaz vienam vadības panelim kas uzstādīts mašīnas aizmugurē atbilstošā vietā. |  |
|  | Jābūt vismaz vienai radio tālvadības pultij ar displeju ar vismaz 2 (divām) uzlādējamām baterijām (viena no tām ir rezerves). Kabīnē jābūt stacionārai akumulatora uzlādes stacijai. |  |
|  | Radio tālvadības pults minimālie darbības parametri, kas operatoram jāredz displejā: a) momentānie apgriezieni; b) augstspiediena sūkņa darba spiediens c) augstspiediena spiediens skalošanas uzgalī d) vakuuma sūkņa spiediens. e) automašīnas ass slodzes f) metro skaitītājs g) vidējais degvielas patēriņš. |  |
|  | Radio tālvadības pults darbības rādītāji, kurus operators kontrolē ar tālvadības pulti: a) mazgāšanas šļūteņu satīšanas ātruma regulēšana; b) Tvertnes pacelšanas cilindra vadība - pacelt / nolaist c) Augstspiediena sūkņa ieslēgšana / izslēgšana, darba efektivitātes regulēšana; d) ieslēgt / izslēgt vakuuma sūkni, pielāgojot darba efektivitāti; e) pilnīga iesūkšanas šļūtenes strēles kontrole (pagriešana, pacelšana, pagarināšana); f) dzinēja iedarbināšana / izslēgšana; g) motora apgriezienu skaita palielinājums / samazinājums; h) Iekārtu avārijas izslēgšana. i) Tvertnes izkraušana j) Aizmugurējā vāka atvēršana/aizvēršana . |  |
| AIZSARDZĪBA PRET AIZSALŠANU |  |  |
|  | Iekārtai jābūt aprīkotai ar pretaizsalšanas sistēmu un jānodrošina tās normāla darbība pie -15°C. |  |
|  | Jābūt nodrošinātai ūdens cirkulācijai pa visu augstspiediena sistēmu, augstspiediena sūkni, abiem šļūteņu ruļļiem. |  |
|  | Iekārtai jābūt aprīkotai ar autonomu, no automašīnas dzinēja neatkarīgu, ūdens sildītāju, kas tiek darbināts ar dīzeļdegvielu. |  |
|  | Apsildes sistēmas kontrolei jābūt pieejamai arī no automašīnas kabīnes, ar vizuālo informāciju par ieslēgto režīmu. |  |
| SĀNU SKAPJI UN ŠĻŪTEŅU PLAUKTI |  |  |
|  | Sānu skapji: - uzstādīti abos tvertnes sānos; - aprīkoti ar slēdzamām durtiņām. |  |
|  | Šļūteņu un piederumu uzglabāšanas plaukti : virs sānu skapjiem ir aprīkota vieta ,kur iespējams uzglabāt ne mazāk kā 4 (četras) šļūtenes ar garumu ne mazāk kā 3000 mm. |  |
| CITAS PRASĪBAS |  |  |
|  | Darba gaismas (vismaz 5 gab. LED izpildījumā): divas aiz kabīnes, divas aizmugurē un viena uz strēles. |  |
|  | Viņča ar celtspēju ne mazāk kā 200 kg. |  |
|  | Metāla kaste gružu savākšanai. |  |
| AUTOMAŠĪNAS ŠASIJA |  |  |
|  | jauda - ne mazāk kā 400 ZS, emisijas standarts - EURO 6. |  |
|  | jaudas noņemšanas kārba - tieši pievienota dzinējam. |  |
|  | riteņu bāze - nav lielāka par 3900 mm. |  |
|  | riteņu formula 6x4 vai 6x6. |  |
|  | Reģistrācijas apliecībā norādītā pilna masa - ne vairāk kā 26 000 kg. |  |
|  | ABS sistēma. |  |
|  | elektriski vadāmi stiklu pacēlāji. |  |
|  | klimata kontrole. |  |
|  | transportlīdzekļa ražotājam jāatbilst ISO 9001 standartiem. Iesniedziet sertifikātu. |  |
|  | Piegādātājam jānodrošina vismaz divu operatoru apmācība 8 (astoņas) stundas un jāizsniedz atbilstošs apmācības sertifikāts. |  |
| AUTOMAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJAS IETEKME UZ ENERĢĒTIKU UN VIDI |  |  |
| 77. | Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms kombinētajā ciklā ne vairāk par 690 g/kWh. |  |
| 78. | Slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjoms atbilstoši Euro 6 standartam ne vairāk kā 460 mg/KWh. |  |
| 79. | Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms atbilstoši Euro 6 standartam, ne vairāk kā 160 mg/kWh. |  |
| 80. | Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms atbilstoši Euro 6 standartam. |  |

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

- PIETEIKUMA VEIDNE DALĪBAI CENU APTAUJĀ

„ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde” ID Nr. JŪ/2019/2

2019.gada ___.___________

- Iesniedzot šo pieteikumu, piesakām savu dalību SIA “JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde” ID Nr. JŪ/2019/2.

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies piegādāt 1 (vienu) hidrodinamisko mašīnu ar ūdens recirkulācijas sistēmu SIA „JELGAVAS ŪDENS”, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1. pielikums) noteikto.

- Apliecinām, ka:

  - visa pieteikumā iesniegtā informācija ir patiesa;

  - uz __________________________ (Pretendenta nosaukums) neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2) un 3) apakšpunktos minētie izslēgšanas nosacījumi;

  - cenu aptaujas nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___________________________ (vismaz 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma).

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

< Pretendenta bankas rekvizīti>

< Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

<Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa  numuri, e-pasta adreses>

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz veidlapas.

4.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

(Bankas garantijas veidne)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS”                                                                                 LV 41703001321,  Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs)  organizētās Cenu aptaujas „Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde” ID Nr. JŪ/2019/2 ietvaros, kā arī to, ka  Cenu aptaujas  nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies  5  dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- <Bankas zīmoga nospiedums>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

(Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS”,  LV 41703001321,  Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs)  organizētās Cenu aptaujas „Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde” ID Nr. JŪ/2019/2 ietvaros, kā arī to, ka  Cenu aptaujas  nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

5.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

PRETENDENTA VEIKTO PREČU PIEGĀŽU SARAKSTS

| Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontaktinformācija un kontaktpersona | Preces raksturojums (Norādīt šasijas marku, tvertnes ar aprīkojumu marku, tilpumu, tvertnes materiālu) | Preces piegādes cenu EUR bez PVN | Ar preču piegādi saistīto pakalpojumu apraksts (tehniskā pārbaude, apmācība, garantijas, pēcpārdošanas apkalpošana) | Preču piegādes un/vai ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas uzsākšana un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…………..> | <…………..> | <…………..> | <…………..> | <…………..> |

- Veikto piegāžu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par hidrodinamiskās mašīnas piegādes līgumiem, kas apliecina Nolikuma 10.6.apakšpunktā prasīto pieredzi;

- Jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme no Pasūtītāja, kuriem Pretendents veiksmīgi nodrošinājis vienas līdzvērtīgas hidrodinamiskās mašīnas piegādi, kā arī veicis piegādātās hidrodinamiskās mašīnas tehniskās pārbaudes, lietošanas apmācību, nodrošinājis garantiju un garantijas apkopi, un apliecina Nolikuma 10.6. apakšpunktā prasīto pieredzi.

| <Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| personas vārds, uzvārds, amats> |  |  |  |
| <Paraksts> |  |  |  |
| <Datums, vieta> |  |  |  |

6.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Apakšuzņēmēju saraksts

Pretendentam jāuzrāda (ja attiecināms):

- apakšuzņēmēji – personas, uz kuru spējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot kādu līguma daļu šī persona veiks līguma izpildē un veicamās līguma daļas vērtību;

- apakšuzņēmēji un tā apakšuzņēmēji, ja to veicamā līguma vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma, līguma vērtības vai lielāka.

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās preces piegādes daļas apjoms (% no preces kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamās Preces daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās preces piegādes daļas apjoms (% no preces kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamās Preces daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

| <Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, |  |  |
| --- | --- | --- |
| uzvārds, amats> |  |  |
| <Paraksts> |  |  |
| <Datums, vieta> |  |  |

7.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA “JELGAVAS ŪDENS” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās Cenu aptaujas „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde” ID Nr. JŪ/2019/2 ietvaros;

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus:

| <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā |  |
| --- | --- |
| aprīkojuma) apraksts> | . |

- Kā arī apliecina to, ka uz <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2) un 3) apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Cenu aptaujas laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

| <Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, |  |  |
| --- | --- | --- |
| uzvārds, amats> |  |  |
| <Paraksts> |  |  |
| <Datums, vieta> |  |  |

8.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

________________________								__________________

Vieta											Datums

< Pretendents > apņemas piegādāt hidrodinamisko mašīnu Cenu aptaujā „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde” ID Nr. JŪ/2019/2 par kopējo līgumcenu:

| Nr.p.k | Izmaksu pozīcija | Mērvienība | Daudzums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrodinamiskā mašīna | gab. | 1 |  |
| PVN 21%, EUR |  |  |  |  |
| PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA, EUR ar PVN* |  |  |  |  |

Līgumcenā ietverti:

1. Hidrodinamiskās automašīnas piegāde:

- transportēšanas izdevumi līdz piegādes vietai Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, Latvijā;

- reģistrācijas un pirmās tehniskās apskates izdevumi CSDD;

- OCTA apdrošināšanas izdevumi par pirmo gadu;

- pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi;

- visa uzstādītā aprīkojuma cena un tā uzstādīšanas izdevumi, lai nodrošinātu hidrodinamiskās automašīnas pilnīgu gatavību lietošanai;

- darbinieku apmācību izdevumi.

2. Hidrodinamiskās iekārtas regulāras apkopes visā garantijas periodā Pasūtītāja juridiskajā adresē, nepieciešamo rezervju daļu piegāde un nomaiņa atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

3. Automašīnas šasijas garantijas apkalpošana autorizētā servisā.

4. Visi izdevumi un izmaksas, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu līguma izpildi, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

| <Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, |  |  |
| --- | --- | --- |
| uzvārds, amats> |  |  |
| <Paraksts> |  |  |
| <Datums, vieta> |  |  |

9.Pielikums

Cenu aptaujai „ Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”

ID Nr. JŪ/2019/2

piegādes līgums

Jelgavā, 2019.gada ___.__________

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas Nr. 41703001321, juridiskā adrese Ūdensvada iela 4, Jelgava, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās valdes locekļa Edgara Līča personā no vienas puses,

__________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk saukta PIEGĀDĀTĀJS, tās ___________________ personā no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,

saskaņā ar cenu aptaujā “Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu iegāde”, ID Nr. JŪ/2019/1 iesniegto piedāvājumu, noslēdza šādu Līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs veic Hidrodinamiskās mašīnas ar ūdens recirkulācijas sistēmu (turpmāk tekstā – Prece) piegādi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Piegādātāja Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (3.pielikums),  Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs piegādā Preci šā līguma 3.1.punktā noteiktā termiņā, kā arī veic pilnu tehnisko apkopi ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no Preces nodošanas dienas, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Maksa par Preci, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, saskaņā ar Piedāvājumu ir EUR _________________ (________________ un ____ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – Līgumcena, kas tiek samaksāta atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar Preces pārreģistrāciju uz Pircēja vārda, pirmo tehnisko apskati, OCTA apdrošināšanu par pirmo gadu, pirmspārdošanas sagatavošanu, piegādi līdz nodošanas – pieņemšanas vietai, darbinieku apmācību un citiem maksājumiem ar kādiem tas aplikts līdz nodošanas-pieņemšanas dokumentu parakstīšanai, tai skaitā nodokļi, nodevas, u. c., ir iekļauti 2.1 punktā norādītajā piegādes cenā.

  - Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

  - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā, tad Piegādātājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavēto maksājuma summas.

  - Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

- PRECES PIEGĀDES TERMIŅŠ, PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI

  - Piegādātājs piegādā un nodod Preci Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, atbilstoši Līguma nosacījumiem, ne vēlāk kā _________ dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

  - Piegādātājs, atbilstoši Līguma nosacījumiem, pie Preces nodošanas nodod Pasūtītājam Preces tehnisko dokumentāciju, t.sk. ekspluatācijas instrukcijas, latviešu valodā, un nodod Pasūtītājam, Piegādātāja pilnvarotā pārstāvja parakstītu, Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Līguma nosacījumiem (Tehniskai specifikācijai – 1.pielikums) atbilstošu Preci Līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā un Pircējs ir pārbaudījis Preci darba režīmā, Pušu pilnvarotie pārstāvji parakstījuši Preces pieņemšanas - nodošanas aktu.

  - Ja Piegādātājs noteiktajā termiņā nav piegādājis kvalitatīvu un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošu Preci, Precei konstatēti defekti, vai Piegādātājs pārkāpis citus Līguma nosacījumus, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos Preces trūkumus vai neizpildītos Līguma nosacījumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā. Preces piegādes kavējuma gadījumā vai Preces trūkumu novēršanas termiņā Pasūtītājam ir tiesības Piegādātājam aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% ko kopējās Līgumcenas, par katru termiņa kavējuma vai trūkumu novēršanas dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Piegādātājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.

  - Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece būs atbilstoša Tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Preces garantijas laiks (termiņš) tiek noteikts 12 (divpadsmit) mēneši no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām. Piegādātāja garantija tiek attiecināta uz visām Preces sastāvdaļām (detaļām, agregātiem, mehānismiem), izņemot to dabīgo nolietojumu. Par attiecīgajiem Preces dīkstāves periodiem, kas saistīti ar Preces garantijas remontu, tiek pagarināts šajā punktā noteiktais Preces garantijas laiks. Preces dīkstāves periods garantijas remonta laikā tiek skaitīts no brīža, kad Pircējs par Preces defektu paziņojis Piegādātājam, līdz brīdim, kad Prece darbu var veikt atbilstoši ražotāja noteiktajam normālam darba režīmam.

  - Garantijas laikā Piegādātājs:

    - ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ vai trešo personu darbības rezultātā,

    - nodrošina Preces garantijas remontu vai Preces nomaiņu bez maksas Preces atrašanās vietā;

    - nodrošina Preces tehnisko apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajai ekspluatācijas kārtībai.

  - Garantijas laikā Piegādātājs apņemas ierasties Pasūtītāja objektā, lai veiktu bojātās Preces defektāciju, 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja izsaukuma (e-pasts vai telefoniska) saņemšanas brīža darba dienās, bet brīvdienās vai svētku dienās – iespējami ātrākā laikā, bet ne vēlāk kā 2. (otrajā) darba dienā. Preču garantijas remontu, kur nepieciešams veikt agregātu vai mezglu maiņu Piegādātājs veic 14 dienu laikā.

  - Ja garantijas remonts netiek veikts 4.4. apakšpunktā norādītajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% ko kopējās Līgumcenas, par katru nokavēto dienu, kā arī pieprasīt visu Pasūtītāja zaudējumu atlīdzināšanu. Līgumsods nav jāmaksā, ja Piegādātājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci nekavējoties aizvieto ar citu līdzvērtīgu Preci.

  - Gadījumā, ja Preces garantijas remonta veikšanai ir nepieciešama tās pārvietošana uz Piegādātāja norādīto remontdarbu veikšanas vietu, bet Preces pārvietošanai ir nepieciešams cits transportlīdzeklis, tad šis izmaksas sedz Piegādātājs.

- LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Piegādātāja saistības:

    - Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi, Pasūtītāja darbinieku apmācību un dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam, kā arī Preces tehnisko apkopi un remontu garantijas laikā, saskaņā ar Līguma un Tehnisko specifikāciju nosacījumiem.

    - Piegādātājs pirms preces nodošanas Pasūtītājam veic tās reģistrāciju CSDD, apmaksājot normatīvajos aktos noteiktās nodevas un nodokļus.

    - Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Preces garantijas remontu, saskaņā ar Līguma 4.sadaļas nosacījumiem.

    - Piegādātājs veic Preces piegādi un nodošanu Pasūtītājam, kā arī Pasūtītāja darbinieku apmācību – Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.

    - Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Piegādātājs apņemas nodrošināt, ka Preces piegādi un garantijas remonta izpildi veic atbilstoši kvalificēti darbinieki.

    - Piegādātājs apņemas Preces piegādi veikt Pasūtītāja darba laikā – iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja atbildīgo darbinieku.

    - Piegādātājs apņemas Preces piegādes un apkalpošanas laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

    - Piegādātājs apņemas apmācīt vismaz 1 (vienu) Pasūtītāja darbinieku darbam ar Precei un tās iekārtām.

    - Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām saistībā ar Līguma izpildi, ja Piegādātājs tajos vainojams.

  - Pasūtītāja saistības:

    - Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei un apkopēm.

    - Pasūtītājs apņemas pieņemt Piegādātāja piegādāto Preci, kas atbilst visiem Līguma nosacījumiem, ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

    - Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

  - Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt tikai Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Ja Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 3.1. punktā noteikta Preču piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci, un Puses nav vienojušās par piegādes termiņa pagarināšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam samaksāt līgumsodu 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā, un Piegādātājam ir pienākums to samaksāt 5 (piecu) darbdienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.

7.2. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.

  - Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Līdzēji vadās no Cenu aptaujā iekļautajām prasībām, Piedāvājuma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā Līguma noteikumu tulkošanu.

  - Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildes laikā ir valdes loceklis Edgars Līcis, e-pasts: edgars.licis@ju.lv.

  - Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē: _______________, tālrunis: _________, e-pasts:____________.

  - Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

| Pasūtītājs: SIA “JELGAVAS ŪDENS” Reģ. Nr. 41703001321 Jur. adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava _________________________ E.Līcis | Piegādātājs: ________________________ |
| --- | --- |

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!