## Sheet1
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kanalizācija, ārējie tīkli
1 | Cauruļvadi
1.1. | Esošā betona cauruļvada d400mm atjaunošana ar oderēšanas metodi un ar to saistītie darbi | m | 816
2 | Akas DN1000mm, DN1500mm – dzelzsbetona
2.1. | Esošās skatakas DN1500mm H=4,5-5,5 m teknes un plauktu atjaunošana | kpl | 6
2.2. | Esošās skatakas DN1000mm H=4,5-5,5m teknes un plauktu atjaunošana | kpl | 12
2.3. | Esošās skatakas DN1500mm H=4,5-5,5m sienu atjaunošana ar torkretēšanas metodi, iestrādājot nerūsējoša tērauda sietu un izlīdzinot virskārtu | kpl | 6
2.4. | Esošās skatakas DN1000mm H=4,5-5,5m sienu atjaunošana ar torkretēšanas metodi, iestrādājot nerūsējoša tērauda sietu un izlīdzinot virskārtu | kpl | 12
3 | Dažādi
3.1. | Esošā betona cauruļvada d400 tīrīšana un skalošana, CCTV inspekcijas veikšana pirms atjaunošanas ar oderēšanas metodi | m | 816
3.2. | Esošās dz./betona skatakas DN1000 tīrīšana un skalošana pirms atjaunošanas | gb. | 12
3.3. | Esošās dz./betona skatakas DN1500 tīrīšana un skalošana pirms atjaunošanas | gb. | 6
3.4. | Esošā betona cauruļvada d400 tīrīšana un skalošana pēc atjaunošanas ar oderēšanas metodi | m | 816
3.5. | CCTV inspekcija pēc cauruļvada atjaunošanas | m | 816
3.6. | Izpildmērījuma sagatavošana | gb. | 1
3.7. | Esošās kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā, t.sk visi nepieciešamie materiāli, iekārtas un veidgabali (notekūdeņu pārsūknēšana) | kpl. | 1
3.8. | Vīgriežu KSS darbības nodrošināšana būvdarbu laikā | kpl. | 1
3.9. | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā u.c. palīgdarbi | kpl. | 1
3.10. | Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana, būvdarbu organizēšana, vadīšana, darba aizsardzība un apdrošināšana | kpl. | 1
|  | KOPĀ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVN 21%: | [11 empty] | 0
|  | PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS: | [11 empty] | 0