## Kopsavilkums
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Lokālās tāmes Nr. | Projekta sadaļas nosaukums un apzīmējums | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1. daļa
1.1 | Aveņu ielas K1
1.2 | Aveņu ielas K1s
1.3 | Aveņu ielas KSS
1.4 | Dīķa ielas K1
1.5 | Dīķa ielas U1
1.6 | Laimas iela K1
1.7 | Laimas iela U1
1.8 | Medus ielas K1
1.9 | Spāru ielas K1
1.1 | Spāru ielas U1
1.11 | Viktorijas iela K1
1.12 | Viktorijas iela K1s
2. daļa
2.1 | Celtnieku iela K1
2.2 | Īsā iela K1
2.3 | Sprīdīšu iela U1
2.4 | Sprīdīšu iela K1
2.5 | Vasaras iela K1
2.6 | Veidenbauma iela K1
2.7 | Veidenbauma iela K1s
2.8 | Veidenbauma KSS
3. daļa
3.1 | Gaismas ielas K1
3.2 | Gaismas ielas U1
3.3 | Ievu ielas K1
3.4 | Ievu ielas U1
3.5 | Indrānu ielas K1
3.6 | Indrānu ielas U1
3.7 | Lazdu ielas K1
3.8 | lazdu ielas U1
3.9 | Oļu ielas K1
3.1 | Oļu ielas U1
3.11 | Pīlādžu ielas K1
3.12 | Pīlādžu ielas U1
3.13 | Pūpolu ielas U1
3.14 | Pūpolu ielas K1
3.15 | Stadiona ielas K1
3.16 | Stadiona ielas U1
3.17 | Ziedoņa ielas K1
3.18 | Pļavu ielas UK
3.19 | Alksņu ielas K1
4 | Vispārīgās izmaksas
IZMAKSU KOPSAVILKUMS
PAVISAM KOPĀ
| PVN 21% | -
| PAVISAM KOPĀ | -
Apliecinājumi:
1. Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
2. Tāpat apliecinām, ka Pasūtītājs pirms līguma slēgšanas ir tiesīgs atteikties no jebkuras komponetes (lokālās tāmes) realizācijas un tad par šo summu ir samazināms kopējais darba apjoms un darbu izmaksas !
Sastādīja:
Apstiprinu:

## Aveņu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.1 Aveņu ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=3-3,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 90.1
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 169.9
3 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 76.9
4 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 45.3
5 | Ielas tīkla izbūve no PE PN10 RC tipa caurulēm d.250 ar beztranšejas metodi H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā -zemes darbi, vai Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 205.4
6 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 266
7 | Plastmasas aku d.1000mm H=3-3,5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- lūkas atbalstgredzens un apbetonējums | gab | 5
8 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 26
9 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 6
10 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2,5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 50
11 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.200 | gab | 2
| Līkums 45gr d.200 | gab | 2
| Aizbāžņi d.160 | gab | 50
| Pāreja PP – PVC d.250 | gab | 8
| Atloka adapters PVC d.250 | gab | 16
12 | Esošā ūdensvada De32 pārlikšana 1.5m posmā | vietas | 3
13 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 1540
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
14 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 10
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
14 | Zālāja atjaunošana | m2 | 714
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
15 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 8
16 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 35
| Augstsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 76
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 4
| Ūdensvads | vietas | 35
| Gāze | vietas | 47
| Caurtekas | vietas | 23
17 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 853.6
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:
1. Uzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,darbaspēka nodokļi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet
bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem , par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
5. Pie cauruļvadu izbūves frāze " ... gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi" nozīmē, ka darbu apjomos jāieķļauj visi nepieciešamie darbi un materiāli cauruļvadu atbilstošai izbūvei.
t.sk. GUL pazemināšana, rakšanas darbi, grunts izvešanas darbi, apbērumu un pabērumu veidošana, jaunas grunts(smilts) pievešanas darbi un materiāli (smilts K>1), tranšejas aizbēršana ar blīvēšanu un c. šeit neminētie,
bet nepieciešami darbi un materiāli.

## Aveņu K1s
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.2 Aveņu ielas K1s |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d. 90 PN10 RC ūdensvada caurulēm atklātā tranšejā H=1,5-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi | m | 17.4
2 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.90 PN10 RC tipa ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi H=1,5-2m gruntsūdens klātbūtnē, tai skaita- zemes darbi. | m | 105.1
3 | Elektrometināmu PE veidgabalu iebūve
| Īscaurule d.90 ar atloku DN80 | gab | 5
| Īscaurule d.90 ar atloku DN80 | gab | 2
4 | Plūsmas mērītāja akas izbūve | k-ts | 1
Pašenkurojoša pl. aka d.1000 H=2,2m pilnā komplektācijā iebūvei zaļajā zonā gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi.
Plūsmas mērītājs KROHNE OPTIFLUX 2000 (vai ekv.)
DN80 Nažveida aizbīdnis DN80
5 | Cauruļvada pārbaude pirms nodošanas | m | 122.5
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Aveņu KSS
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.3 Aveņu ielas KSS |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | KSS izbūve | k-ts | 1
Būvbedres rakšana ar sienu stiprināšanu Gruntsūdens klātbūtnē
Pamata plātnes betonēšana atbilstoši rasējumam ŪKT-17
Pacelšanas ierīces pamatnes betonēšana atbilstoši rasējumam ŪKT-17
Rūpn.izgatavotas KSS d.1800 H= 4,3m. (arpīkojums atbilstoši rasējumam ŪKT-17) ar diviem sūkņiem ( Q=4 l/s Hsp=6,5m) piegāde un uzstādīšana
KSS apbērums ar pievestu smilšainu grunti ar blīvēšanu pa slāņiem
Citu inženierkomunikāciju, žogu pārlikšana un/vai atjaunošana, ja nepieciešams
Liekās grunts izvešana
2 | KSS vadības in kontroles ietaises | k-ts | 1
Sūkņu vadības skapja āra izpildījumā ar programmējamu kontrolieri uzstādīšana un pieslēgšana ārējiem el.tīkliem
Analoga tipa līmeņa devēja uzstādīšana KSS un pieslēgums vadības skapim
Pludiņa tipa līmeņa devēja uzstādīšana KSS un pieslēgums vadības skapim
GSM modema uzstādīšana
Plūsmas mērītāja signāla pārveidotāja uzstādīšana sūkņu vadības skapī un pieslēgšana sensoram
3 | Palaišanas- regulēšanas darbi | k-ts | 1
4 | Pārbaudes pirms nodošanas | k-ts | 1
5 | Ekspluatācijas rokasgrāmatas sagatavošana | k-ts | 1
6 | Zālāja atjaunošana | m2 | 225
Augsnes kārtas (15cm) noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
7 | Ārējie elektrotīkli lietotāja daļa atbilstoši Sējumama 2-2 | kompl. | 1
8 | Ārējie elektrotīkli AS " Sadales tīkls" daļa atbilstoši Sējumam 2-2 | kompl. | 1
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Dīķa K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.4 Dīķa ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 159.7
2 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 92.7
3 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 9
4 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 12
5 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.200 | gab | 1
| Līkums 45gr d.200 | gab | 1
| Trejgabals 200-200 | gab | 1
| Aizbāžņi d.160 | gab | 12
| Aizbāžņi d.200 | gab | 3
6 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 471
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
7 | Zālāja atjaunošana | m2 | 195
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
8 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 5
9 | Pievienojums d.200 pie esošās akas ierīkojot pārkritumu stāvvada veidā | vietas | 1
10 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 2
| Ūdensvads | vietas | 5
| Gāze | vietas | 2
11 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 253
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Dīķa U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.5 Dīķa ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm H=1,5-2m ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 165.8
2 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC ūdensvada caurulēm H=1,5-2m Gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 11
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi PE 100 d.32 PN10 RC | m | 101
4 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi DN25/ PE d.32 , tai sk.- betona gredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-18) | kompl | 14
5 | Pazemes tipa atloku aizbīdņa DN100 iebūve ar telesk.pagarinātāju un pēc augtuma regulējamu virszemes kapi, tai sk.- betona gredzens kapei (rasējums ŪKT-18) | kompl | 1
6 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve ar pazemes daļas augstumu H=1,7m komplektā ar drenāžas cauruli un identifikācijas plāksni, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-18) | kompl | 2
7 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-1” | gab | 12
| Trejgabals De32-32 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 6
| Līkums 90gr De110 | gab | 1
| Līkums de32 | gab | 5
| Noslēgtapa De32 | gab | 14
8 | K.ķeta veidgabali
| Atloku trejgabals DN100-100 | gab | 3
| Noslēgatloks DN100 | gab | 2
| Universālais atloka adapters ar reg.diametru DN100 | gab | 1
9 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada d. 110 | vietas | 1
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 60
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-30mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
11 | Asf. bet. seguma atjaunošana | m2 | 20.5
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 26cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 20cm slānī
Asfalts rupjgraudains (AG-22) 6cm slānī
Asfalts smalkgraudains 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
12 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 4.5
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
13 | Zālāja atjaunošana | m2 | 20
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
14 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 6.4
15 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 8
| Gāze | vietas | 1
| Kanalizācija | vietas | 7
16 | Cauruļvadu pārbaude | m | 278
17 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 278
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Laimas K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.6 Laimas ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 147.6
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 97.2
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 118.2
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 5
5 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 6
6 | Plastmasas aku d.200mm H=1,5-2,5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 19
7 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.200 | gab | 1
| Aizbāžņi d.160 | gab | 19
8 | Ārpusakas pārkrituma izbūve
| Stāvvads PP De200 | m | 1.5
| PP trejgabals De200-200 | gab | 1
| PP līkums 45gr De200 | gab | 1
| Aizbāznis De200 | gab | 1
9 | Pievienojumi pie esošām pl. akām | vietas | 4
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 708
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana attālumā līdz 5km
11 | Zālāja atjaunošana | m2 | 30
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
12 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 26
13 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 14
| Ūdensvads | vietas | 4
14 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 363
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Laimas U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.7 Laimas ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm H=1,5-2m ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 285
2 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC ūdensvada caurulēm H=1,5-2m Gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 9.8
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE 100 RC | m | 127.8
4 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi PE d.32 tai sk.- betona gredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-18) | kompl | 19
5 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas caurulu un identifikācijas plāksni. Iebūves dziļums H= 1,6-1,8m, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-18) | kompl | 2
6 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 17
| Sedlu trejgabals d.100-32 | gab | 1
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 2
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 2
| Līkums 15gr De110 | gab | 2
| Noslēgtapa De32 | gab | 19
7 | K.ķeta veidgabali
| Atloku trejgabals DN100-100 | gab | 1
| Noslēgatloks DN100 ar iekšējo vītni 2 | gab | 1
| Universālais savienojoša uzmava DN100 ar reg.diametru un fiksētu savienojumu | gab | 4
8 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada De 110 | vietas | 4
9 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 720
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-30mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
10 | Zālāja atjaunošana | m2 | 30
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
11 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 20
12 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 20
| Kanalizācija | vietas | 11
13 | Cauruļvadu pārbaude | m | 422.6
14 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 422.6
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Medus K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.8 Medus ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 178.1
2 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 125.8
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 7.5 | [11 empty] | 311.4
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 9
5 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 15
6 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.160 | gab | 2
| Līkums 15gr d.200 | gab | 1
| Aizbāžņi d.160 | gab | 15
| Diametru pārejas d.200 | gab | 2
7 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 588
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
8 | Asf.bet. seguma atjaunošana | m2 | 18.3
Esošā seguma uzlaušana
Transejas aizbēršana ar smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 26cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 20cm slānī
Asfalts rupjgraudains (AG-22) 6cm slānī
Asfalts smalkgraudains 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
9 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 10
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (0-30mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
10 | Zālāja atjaunošana | m2 | 107
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
11 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 31
12 | Pievienojums d.200 pie esošās akas ierīkojot pārkritumu stāvvada veidā | vietas | 1
13 | Esošas pl.akas d.200 H=1,2m demontāža | gab | 1
14 | Esošas pl.cauruļvada d.160 demontāža | m | 6.7
15 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 8
| Telefona kanalizācija | vietas | 1
| Ūdensvads | vietas | 11
| Gāze | vietas | 7
| Caurtekas | vietas | 8
| 0,4 kv kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 1
16 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 311.4
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Spāru K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.9 Spāru ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 147
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 43.2
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 100.2
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 6
5 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 3
6 | Plastmasas aku d.200mm H=1,5-2,5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 14
7 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Aizbāžņi d.160 | gab | 14
8 | Pievienojumi pie esošām pl. akām | vietas | 1
9 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 490
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
10 | Zālāja atjaunošana | m2 | 282
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
11 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 33
12 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 10
| Ūdensvads | vietas | 8
| Caurtekas | vietas | 3
| Drenāža | vietas | 1
13 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 290.4
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Spāru U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.10 Spāru ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm H=1,5-2m ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 238.2
2 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE 100 RC | m | 35.8
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE 100 RC | m | 78.4
4 | Atloku pazemes aizbīdņa iebūve ar telesk.kāta pagarinātāju un kapi 40t slodzei, tai sk.- betona gredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-18) | kompl | 1
5 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi PE d.32 tai sk.- betona gredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-18) | kompl | 14
6 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas caurulu un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H= 1,65m, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-18) | kompl | 1
7 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 14
| Sedlu trejgabals d.100-32 | gab | 1
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 2
| Līkums 90gr De110 | gab | 1
| Noslēgtapa De32 | gab | 14
8 | K.ķeta veidgabali
| Universālais savienojoša uzmava DN100 ar reg.diametru un fiksētu savienojumu | gab | 1
| Universāls atloka adapters DN100 ar nostiprinātu savienojumu | gab | 1
9 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada De 110 | vietas | 2
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 93
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
11 | Zālāja atjaunošana | m2 | 232
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
12 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 44
13 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 13
| Caurtekas | vietas | 3
14 | Cauruļvadu pārbaude | m | 352.4
15 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 352.4
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Viktorijas K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.11 Viktorijas ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 212.8
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 156.6
3 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 273.2
4 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1.5-2.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 314.5
5 | Plastmasas aku d.1000mm H=3-3.5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- lūkas atbalstgredzens un apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 1
6 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 23
7 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 14
8 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2,5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 54
9 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.200 | gab | 2
| Līkums 45gr d.200 | gab | 1
| Aizbāžņi d.160 | gab | 53
| Pievienojumi esošām plastmasas akām | vietas | 2
| Esošā ūdensvada De32 pārlikšana 1.5m posmā | vietas | 2
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 2000
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
11 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 21
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (0-30mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
12 | Zālāja atjaunošana | m2 | 462
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
13 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 27
14 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 35
| Augstsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 32
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 2
| Ūdensvads | vietas | 44
| Gāze | vietas | 42
| Caurtekas | vietas | 27
| Spiedkanalizācija De63 | vietas | 5
15 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 957.1
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Viktorijas K1s
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.1.12 Viktorijas ielas K1s |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d. 90 PN10 RC ūdensvada caurulēm atklātā tranšejā H=1,5-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi | m | 25.2
2 | Elektrometināmu PE veidgabalu iebūve
| Īscaurule d.90 ar atloku DN80 | gab | 1
| Līkums d.90 45gr. | gab | 2
3 | Spiediena dzēšanas akas izbūve | gab | 1
Aka no dz.b. Elementiem d.1000 H=1,3m ar “glazes” tipa pamatni, blīvgumijām un pēc augstuma regulējamu ķeta lūku slodzei 40T. Sienu krāsotā hidroizolācija.
K.ķeta atloku īscaurule DN80 ar enkuratloku
K.Ķeta atloku pareja DN80-100
K/Ķeta noslēgatloks DN100
Aizsargčaula PP caurulei d.200
Savien.uzmava PP caurulei d.200
4 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 38
Tranšejas aizbēršana ar smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
5 | Cauruļvada pārbaude pirms nodošanas | m | 25.2
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Vispārīgās izmaksas LOkTame Nr4
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
Lokālā tāme Nr 4.0 Vispārīgās izmaksas (par visu projekta apjomu)
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 | Informatīvie stendi un būvtāfeles
1.1 | Lielformāta informatīvais būvvietas stends | gb | 1
1.2 | Patstāvīga informatīva plāksne pēc būvdarbu apabeigšanas | gb | 1
1.3 | Būvtafeles katrā posmā būvniecības laikā | gb | 12
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja: