## Gaismas K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.1 Gaismas ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 228
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=3-3.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 178
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 86.3
6 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 12
7 | Plastmasas aku d.1000mm H=3-3.5m iebūve ar lūku 40t transporta slodzei, atbalstgredzenu un apbetonējumu (rasējums ŪKT-16) | gab | 8
8 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 19
9 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Aizbāžņi d.160 | gab | 19
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 1165
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
11 | Zālāja atjaunošana | m2 | 90
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
12 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 4
13 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 24
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 4
| Ūdensvads | vietas | 20
| Gāze | vietas | 1
| Caurtekas | vietas | 13
14 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 494.7 | [11 empty] | 492.3
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Gaismas U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.2 Gaismas ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 391.6
2 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 ūdensvada caurulēm H=1,5-2m Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 8.2
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE | m | 100.7
4 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE ar siltinājumu | m | 6.7
5 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi PE d.32 DN25 , tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 19
6 | Pazemes tipa atloku aizbīdņa DN100 iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi, tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 20
7 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplektā ar drenāžas cauruli un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H=1,6-1,7m, tai skaitā- betona pamatne un šķembu apberums (rasējums- ŪKT-16) | kompl | 2
8 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 14
| Sedlu uzmava PE caurulei d.63-32 | gab | 2
| Trejgabals De110-110 | gab | 2
| Trejgabals De32-32 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 23
| Noslēgtapa De32 | gab | 17
9 | K.ķeta veidgabali
| Atloku trejgabals DN100-100 | gab | 6
| Atloku krustgabalas DN100-100 | gab | 1
| Aklais atloks DN100 ar vītni 1" | gab | 1
| Universālā savien. uzmava DN50 | gab | 3
| Universālā savien. uzmava DN25 | gab | 1
10 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada d. 63 | vietas | 5
11 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada d. 32 | vietas | 1
12 | Esošā ūdensvada aku demontāža | gab | 1
13 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 153
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
14 | Zālāja atjaunošana | m2 | 180
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
15 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 15
| Caurtekas | vietas | 10
16 | Cauruļvadu pārbaude | m | 513
17 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 513
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Ievu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.3 Ievu ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 87.7
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 99
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1.5-2.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 66
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 3
5 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 6
6 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 13
7 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.160 | gab | 9
| Diametru pāreja De250-200 | gab | 9
| Diametru pāreja De200-160 | gab | 9
| Aizbāžņi d.160 | gab | 13
8 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 503
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
9 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 10.8
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (0-30mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
10 | Zālāja atjaunošana | m2 | 153
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
11 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 16
12 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 8
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu | vietas | 2
| Ūdensvads | vietas | 6
| Caurtekas | vietas | 9
13 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 252.7
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Ievu U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.4 Ievu iela U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 97.2
2 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 ūdensvada caurulēm H=1,5-2m Gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 2.6
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32-63 PN10 PE | m | 60
4 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa DN100 iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- betona gredzens un apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 1
5 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums (rasējums ŪKT-16) PE d.32 DN25 | kompl | 11
6 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas caurulu un identifikācijas plāksni. Iebūves dziļums H= 1,8m, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 1
7 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 7
| Sedlu uzmava PE caurulei d.63-32 | gab | 4
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 3
| Noslēgtapa De32 | gab | 11
8 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada De 110-63 | vietas | 1
9 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 80
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
10 | Zālāja atjaunošana | m2 | 75
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
11 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 10
12 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 6
| Kanalizācija | vietas | 7
| Caurtekas | vietas | 7
| 0,4kV kabeļi | vietas | 2
13 | Cauruļvadu pārbaude | m | 159.8
14 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 159.8
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Indrānu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.5 Indrānu ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 130.4
2 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 44.4
3 | Cauruļvadu pamatnes un apbēruma izbūve ar pievestu smilšainu grunti | m3 | 122
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 8
5 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 11
6 | Plastmasas veidgabalu iebūve | gab
| Diamteru pāreja De200-160 |  | 1
| Aizbāžņi d.160 |  | 11
7 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 363
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
8 | Zālāja atjaunošana | m2 | 90
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
9 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 7
| Ūdensvads | vietas | 6
| Caurtekas | vietas | 8
10 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 174.8
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Indrānu U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.6 Indrānu iela U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 151.2
2 | Cauruļvada izbūve no PE d.110 PN10 ūdensvada caurulēm tranšejā H=1.5-2m gruntsūdens klatbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 2.8
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32-63 PN10 PE | m | 52.3
4 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-16) PE d.32 Dn25 | kompl | 11
5 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas caurulu un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H= 1,8m, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 1
6 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 11
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 2
| Noslēgtapa De32 | gab | 11
7 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada De 110 | vietas | 1
8 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 90
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
9 | Zālāja atjaunošana | m2 | 57
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
10 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 7
| Caurtekas | vietas | 9
11 | Cauruļvadu pārbaude | m | 206.3
12 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 206.3
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Lazdu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.7 Lazdu ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 89.5
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 289.2
3 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 39.5
4 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1.5-2.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 200.8
5 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 ar siltinājumu tranšejā H=1.5-2.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 7.4
7 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 7
8 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 21
9 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.160 | gab | 13
| Diametru pārejas d.250-200 | gab | 20
| Diametru pārejas d.200-160 | gab | 25
| Aizbāžņi d.160 | gab | 34
| Aizbāžņi d.200 | gab | 1
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 1177
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
11 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 15
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
13 | Zālāja atjaunošana | m2 | 489
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
12 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 28
13 | Pievienojums pie esošās kanalizācijas De200 | vietas | 2
16 | Pievienojumi De160 akās ar aizsargčaulu iebūvi | gab | 2
17 | Pievienojumi De250 akās ar aizsargčaulu iebūvi | m | 1
18 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 31
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 1
| Ūdensvads | vietas | 11
| Gāze | vietas | 19
| Caurtekas | vietas | 18
19 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 634.1
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Lazdu U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.8 Lazdu ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 378.6
2 | Cauruļvada izbūve no PE d.110 PN10 ūdensvada caurulēm tranšejā H=1.5-2m gruntsūdens klatbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 25.8
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32-63 PN10 PE | m | 170.8
4 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32-63 PN10 PE ar siltinājumu | m | 52.2
5 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-16) PE d.63 Dn50 | kompl | 2
6 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-16) PE d.32 Dn25 | kompl | 35
7 | Pazemes tipa atloku aizbīdņa DN100 iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-16) | kompl | 14
8 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas caurulu un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H= 1,8-2m, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 2
9 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 27
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-63 | gab | 1
| Sedlu uzmava PE caurulei d.63-32 | gab | 9
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 4
| Trejgabals d. 63-63 | gab | 1
| Trejgabals d. 32-32 | gab | 1
| Pareja d.63-32 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 21
| Līkums 90gr De110 | gab | 1
| Līkums 45gr De110 | gab | 2
| Līkums 15gr De110 | gab | 2
| Līkums 90gr. D.63 | gab | 1
| Noslēgtapa De110 | gab | 2
| Noslēgtapa De32 | gab | 34
10 | K.ķeta veidgabali
| Atloku trejgabals DN100-100 | gab | 2
| Atloku krustgabals DN100-100 | gab | 2
| Universālā savien.uzmava DN100 | gab | 2
| Universālā savien.uzmava DN50 | gab | 2
| Universālā savien.uzmava DN25 | gab | 2
11 | Esošo ūdensvada aku demontāža | m3 | 2
12 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada De 110-63 | vietas | 19
13 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 283
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
14 | Zālāja atjaunošana | m2 | 402
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
15 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 29
| Gāze | vietas | 23
| Kanalizācija | vietas | 19
| Caurtekas | vietas | 14
| 0,4kV kabeļi | vietas | 3
16 | Cauruļvadu pārbaude | m | 625.6
17 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 625.6
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Oļu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.9 Oļu ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 130.8
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=3-3.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 20.7
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 40.7
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 6
5 | Plastmasas aku d.1000mm H=3-3.5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei un apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 1
6 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 9
7 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Diamteru pāreja De200-160 | gab | 1
| Aizbāžņi d.160 | gab | 9
8 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 425
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
9 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 1.4
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
10 | Zālāja atjaunošana | m2 | 66
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
11 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 7
| Ūdensvads | vietas | 5
| Caurtekas | vietas | 5
| Gāze | vietas | 2
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 1
12 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 192.2
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Oļu U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.10 Oļu ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 192
2 | Cauruļvada izbūve no PE d.110 PN10 ūdensvada caurulēm tranšejā H=1.5-2m gruntsūdens klatbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 3.7
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE | m | 48
4 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-16) PE d.32 Dn25 | kompl | 9
5 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas cauruļu un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H= 1.6m, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 1
6 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 9
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 3
| Noslēgtapa De32 | gab | 9
7 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 58
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
8 | Zālāja atjaunošana | m2 | 87
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
9 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 4
10 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 4
| Gāze | vietas | 5
| Caurtekas | vietas | 1
11 | Cauruļvadu pārbaude | m | 243.7
12 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 243.7
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Pīlādžu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.11 Pīlādžu K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 44
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 96.7
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 35.6
4 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 ar siltinajumu tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 4.2
7 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 4
8 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 3
9 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 12
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 361
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
11 | Zālāja atjaunošana | m2 | 108
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
12 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 3
| Ūdensvads | vietas | 4
| Caurtekas | vietas | 4
| Gāze | vietas | 7
13 | Grāvju atjaunošana ar šķembu ieklāšanu 15cm slanī | m2 | 6
14 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 180.5
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Pīlādžu U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.12 Pīlādžu U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 191.1
2 | Cauruļvada izbūve no PE d.110 PN10 ūdensvada caurulēm tranšejā H=1.5-2m gruntsūdens klatbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 6.4
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE | m | 47.8
3A | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE ar siltinājumu | m | 7.4
4 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-16) PE d.32 Dn25 | kompl | 12
5 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas cauruļu un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H= 1.6m, 6m tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 1
6 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 12
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 3
| Līkums d.110 45gr. | gab | 2
| Noslēgtapa De32 | gab | 12
| Līkums d.90gr. d32 | gab | 3
7 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 50
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
8 | Zālāja atjaunošana | m2 | 126
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
9 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 2
10 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 4
| Gāze | vietas | 2
| Caurtekas | vietas | 5
| Kanalizācija | vietas | 1
| 0,4kV kabelis ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 1
11 | Cauruļvadu pārbaude | m | 252.7
12 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 252.7
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Pūpolu U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.13 Pūpolu ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 190.7
2 | Cauruļvada izbūve no PE d.110 PN10 ūdensvada caurulēm tranšejā H=1.5-2m gruntsūdens klatbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 5
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32-63 PN10 PE | m | 118.5
4 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-16) PE d.32 Dn25 | kompl | 12
5 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas cauruļu un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H= 1.7m tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 1
6 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 12
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 3
| Noslēgtapa De32 | gab | 12
| Līkums d.90gr. d32 | gab | 9
7 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 250
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
8 | Zālāja atjaunošana | m2 | 70
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
9 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 2
10 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 11
| Gāze | vietas | 6
| Caurtekas | vietas | 10
| Kanalizācija | vietas | 6
| 0,4kV kabelis ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 2
11 | Cauruļvadu pārbaude | m | 314.2
12 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 314.2
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Pūpolu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.14 Pūpolu ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 131.6
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 63
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 119.7
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 6
5 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 3
6 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 13
7 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 30gr d.250 | gab | 2
| Līkums 15gr d.160 | gab | 3
| Diametru pareja De250-200 | gab | 3
| Diametru pareja De200-160 | gab | 3
| Aizbāžņi d.160 | gab | 13
8 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 713
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
9 | Zālāja atjaunošana | m2 | 87
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
10 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 4
11 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 10
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 2
| Ūdensvads | vietas | 8
| Caurtekas | vietas | 11
| Gāze | vietas | 8
12 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 314.3
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Stadiona K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.15 Stadiona ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 27.2
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 112.3
3 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=3-3.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 34.7
4 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 63.6
5 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 3
6 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 5
7 | Plastmasas aku d.1000mm H=3-3.5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei,atbalstgredzenu un apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 1
8 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 11
9 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Diametru pareja De200-160 | gab | 2
| Aizbāžņi d.160 | gab | 11
| Pievienojums aka d.250 ar aizsargčaulas iebūvi | vietas | 1
| Pievienojums aka d.200 ar aizsargčaulas iebūvi | vietas | 1
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 507
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
13 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 5
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts izvešana
11 | Zālāja atjaunošana | m2 | 105
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
12 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 8
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 1
| Ūdensvads | vietas | 8
| Caurtekas | vietas | 10
| Gāze | vietas | 7
13 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 237.8
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Stadiona U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.16 Stadiona ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 188.1
2 | Cauruļvada izbūve no PE d.110 PN10 ūdensvada caurulēm ar siltinājumu tranšejā H=1.5-2m gruntsūdens klatbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 7.4
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE | m | 58.5
3a | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE | m | 8.2
4 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-16) PE d.32 Dn25 | kompl | 12
5 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas cauruļu un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H= 1.7m tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-16) | kompl | 1
6 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 12
| Trejgabals d. 110-110 | gab | 1
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 3
| Noslēgtapa De32 | gab | 12
7 | Cauruļvadu apbēruma un pamatnes izbūve ar pievestu smilšainu grunti | m3 | 34
8 | Liekās grunts izvešana | m3 | 34
9 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada De110 | vietas | 2
10 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada De32 | vietas | 1
11 | Dz.b.akas demontāža | gab | 1
12 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 93
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
13 | Zālāja atjaunošana | m2 | 92
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
14 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 6
15 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 4
| Gāze | vietas | 6
| Caurtekas | vietas | 8
| Kanalizācija | vietas | 1
16 | Cauruļvadu pārbaude | m | 255.7
17 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 255.7
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Ziedoņa K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.17 Ziedoņa ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 251.6
2 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 66.8
3 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei un apbetonējumu (rasējums ŪKT-16) | gab | 13
4 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 18
5 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.250 | gab | 4
| Līkums 30gr d.250 | gab | 1
| Aizbāžņi d.160 | gab | 18
6 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 750
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-30mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
7 | Zālāja atjaunošana | m2 | 54
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
8 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 46
9 | Pievienojums d.250 pie esošās pl.akas šahtas | vietas | 2
10 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 5
| Ūdensvads | vietas | 27
| Caurtekas | vietas | 7
| Gāze | vietas | 12
11 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 318.4
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Plavuiela UK
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.18 Pļavu iela UK |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Kanalizācija
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.315 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 324
2 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.315tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 47
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 250
4 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 234
5 | Dz aku d1000mm H=1.5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei un apbetonējumu | gab | 9
6 | Dz aku d1000mm H=2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei un apbetonējumu | gab | 8
7 | Dz aku d1000mm H=2.5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei un apbetonējumu | gab | 9
8 | Dz aku d1000mm H=3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei un apbetonējumu | gab | 5
9 | Dz aku d1500mm H=2.5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei un apbetonējumu | gab | 1
10 | Plastmasas aku d400mm ar dzīļumi līdz 2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums | gab | 7
11 | Esošo kanalizācijas cauruļvadu demointāža | m | 287
12 | Plastmasas veidgabalu iebūve u.c. darbi
| Aizsargčaula iebeton. D315 | gab | 32
| Aizsargčaula iebeton. D250 | gab | 25
| Aizsargčaula iebeton. D160 | gab | 26
| Esošo kanalizācijas vadu galu aiztamponēšana | k-ts | 8
| Esošo kanalizācijas aku demontāža | gab | 17
| Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 855
Ūdensvads
13 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32 PN10 PE | m | 130
14 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.40 PN10 PE | m | 11
15 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.63 PN10 PE | m | 15
16 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.110 PN10 PE | m | 41
17 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei PE d.32 | kompl | 10
18 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei PE d.40 | kompl | 1
19 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei PE d.63 | kompl | 1
20 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi tai sk.- kapes atbalstgredzens un apbetonējums kapei PE d.100 | kompl | 2
21 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve komplekta ar drenāžas cauruļu un identifikācijas plāksni. Pazemes daļas iebūves dziļums H= 2m tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums | kompl | 2
22 | Ūdensvada demontāža tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi . | m | 442
23 | Cauruļu veidgabali u.c. materiāli
| Noslēgflanča, DN 32 montāža | gab | 3
| Noslēgflanča, DN 110 montāža | gab | 1
| Universālā savienojošā uzmava, DN 32 | gab | 7
| Universālā savienojošā uzmava, DN 40 | gab | 1
| Universālā savienojošā uzmava, DN 63 | gab | 1
| Universālā savienojošā uzmava, DN 110 | gab | 1
| Universālais atloku adapters, DN 63 | gab | 1
| Universālais atloku adapters, DN 100 | gab | 2
| Universālais atloku adapters, DN 250 | gab | 10
| Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu Dn250/80 | vietas | 1
| Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu Dn250/100 | vietas | 4
| Universālā sedlu uzmava DN250/1 1/4" | gab | 10
| Universālā sedlu uzmava DN250/1 1/2" | gab | 1
| Atloku pāreja Dn 80/63 montāža | gab | 1
| Iscaurules atloks - uzmava DN 110 | gab | 4
| Betona balsts cauruļu līkumiem,veidgabaliem un hidrantam | gab | 5
| Aizsargčaulas (metāla) montāža (precizēt dabā) | m | 3
| Ūdensvada cauruļvadu siltināšana (precizēt dabā) | m | 10
| Ūdensvada aku un kapju demontāža | gab | 10
24 | Cauruļvadu pārbaude | m | 197
25 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 197
26 | Asf.bet. seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 1154
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 26cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 20cm slānī
Asfalts rupjgraudains (AG-22) 6cm slānī
Asfalts smalkgraudains (ABT-16) 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
27 | Asf.bet. seguma atjaunošana ietvei | m2 | 78
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 14cm slānī
Asfalts smalkgraudains (ABT-8) 8 cm slānī
Liekās grunts izvešana
28 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 550
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-30mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
29 | Zālāja atjaunošana | m2 | 743
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
30 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 60
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
31 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 48
32 | Ietvju apmaļu atjaunošana (t.sk. veco demontāža un aizvešana) | m | 40
33 | Esošo koku zāģēšana un izvešana. Celmu izlaušana un izvešana. | gab | 7
34 | Krūmu zāģēšana un to izvešana | ha | 0.03
35 | Apstādījumu demontāža un atjaunošana | ha | 0.04
36 | Jaunu koku stādīšana | gab | 7
37 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 5
| Ūdensvads | vietas | 27
| Caurtekas | vietas | 7
| Gāze | vietas | 12
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Alkšņu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.3.19 Alkšņu ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 177.9
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=3-3.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 2.1
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 48.5
4 | Plastmasas aku d.1000mm H=3-3.5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei,atbalstgredzenu un apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 1
5 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-16) | gab | 13
6 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.200 | gab | 1
| Aizbāžņi d.160 | gab | 13
| Aizbāžņi d.200 | gab | 1
| Diam.pāreja d.200-160 | gab | 2
7 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 515
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
8 | Zālāja atjaunošana | m2 | 69
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
9 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 9.3
10 | Pievienojums d.200 pie esošās pl.akas šahtas | vietas | 1
11 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 3
| 0,4 kV kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 1
| Ūdensvads | vietas | 7
| Caurtekas | vietas | 7
| Gāze | vietas | 7
12 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 228.5
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja: