## Celtnieku K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.2.1 Celtnieku ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 216.1
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 174.2
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 218.9
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 16
5 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei asfaltbetona segumā | gab | 1
6 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-18) | gab | 29
7 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Trejgabals d.200-200 | gab | 2
| Trejgabals d.250-250 | gab | 1
| Līkums 45gr d.250 | gab | 2
| Līkums 45gr d.200 | gab | 5
| Līkums 15gr d.160 | gab | 3
| Aizbāžņi d.160 | gab | 29
| Aizbāžņi d.200 | gab | 2
| Aizbāžņi d.250 | gab | 1
8 | Pievienojums pie esošas akas ar aizsargčaulas d.250 iebūvi | vietas | 1
9 | Pievienojums pie esošas akas ar aizsargčaulas d.200 iebūvi | vietas | 2
10 | Asf.bet. seguma atjaunošana (Satiksmes iela) | m2 | 19.3
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 26cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 20cm slānī
Asfalts rupjgraudains (AG-22) 6cm slānī
Asfalts smalkgraudains (ABT-16) 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
11 | Asf.bet. seguma atjaunošana (Celtnieku iela) | m2 | 18.8
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 26cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 16cm slānī
Asfalts rupjgraudains (AG-22) 6cm slānī
Asfalts smalkgraudains (ABT-16) 4cm slānī
Liekās grunts izvešana
12 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 1160
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
13 | Zālāja atjaunošana | m2 | 390
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
14 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 25
15 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 17
| Augstsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 1
| Ūdensvads | vietas | 15
| Gāze | vietas | 14
| Caurtekas | vietas | 15
| Bezkanāla siltumtrase | vietas | 7
| Siltumtrases drenāža | vietas | 1
| Sakaru kanalizācija | vietas | 2
16 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 609.2
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Īsā K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.2.2 Īsās ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 121.3
2 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 55.1
3 | Cauruļvadu pamatnes un apbēruma izbūve ar pievestu smilšainu grunti | m3 | 124
4 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 124
5 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 8
6 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 7
7 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.250 | gab | 7
| Aizbāžņi d.160 | gab | 7
| Diam. pārejas De250-200 | gab | 7
| Diam. pārejas De200-160 | gab | 7
| Pievienojums pie esošās pl. akas | vietas | 1
8 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 355
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
9 | Zālāja atjaunošana | m2 | 102
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
10 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 7
11 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 6
| Caurteka | vietas | 4
12 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 176.4
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Sprīdīšu U1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.2.3 Sprīdīšu ielas U1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 RC tips ūdensvada caurulēm H=1,5-2m ar horizontāla urbuma metodi Gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 245.8
2 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.32 PN10 ūdensvada caurulēm H=1,5-2m ar horizontāla urbuma metodi gruntsūdens klātbūtnē, tai skaitā zemes darbi | m | 24.5
3 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.110 PN10 ūdensvada caurulēm H=1,5-2m Gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā zemes darbi | m | 23
4 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32-63 PN10 PE | m | 119.8
5 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve tranšejā H=1,5- 2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi d.32-63 PN10 PE siltināta | m | 15.5
6 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi PE d.32 , tai sk.- betona gredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-12) | kompl | 21
7 | Pazemes tipa servisa aizbīdņa iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi PE d.63 , tai sk.- betona gredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-12) | kompl | 1
8 | Servisa aizbīdņa ar rokratu iebūve akā PEd.32 | gab | 4
9 | Pazemes tipa atloku aizbīdņa DN100 iebūve ar telesk.pagarinātāju un virszemes kapi, tai sk.- betona gredzens un apbetonējums kapei (rasējums ŪKT-12) | kompl | 4
10 | Atloku aizbīdņa ar rokratu DN100 iebūve akā | gab | 1
11 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve ar pazemes daļu H=2.1m komplektā ar drenāžas cauruli un identifikācijas plāksni, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-12) | kompl | 1
12 | Virszemes teleskopiska siltināta ugunsdzēsības hidranta iebūve ar pazemes daļu H=1.51m komplektā ar drenāžas cauruli un identifikācijas plāksni, tai sk.- betona pamatne un šķembu apbērums (rasējums ŪKT-12) | kompl | 1
13 | PE cauruļu veidgabali
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-32 | gab | 21
| Sedlu uzmava PE caurulei d.110-63 | gab | 1
| Trejgabals d.110-110 | gab | 2
| Trejgabals De32-32 | gab | 2
| Īscaurule d.110 ar atloku DN100 | gab | 7
| Līkums 90gr De110 | gab | 1
| Līkums 45gr De110 | gab | 2
| Līkums 90gr De32 | gab | 3
| Noslēgtapa De32 | gab | 5
| Aizsargčaulas De32 | gab | 6
14 | K.ķeta veidgabali
| Atloku trejgabals DN100-100 | gab | 1
| Universāla savienojoša uzmava DN100 ar reg. diametru un fiksētu savienojumu | gab | 3
| Universāla savienojoša uzmava DN25 ar reg. diametru un fiksētu savienojumu | gab | 21
| Universāla savienojoša uzmava DN50 ar reg. diametru un fiksētu savienojumu | gab | 1
15 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada DN100 | vietas | 3
16 | Pievienojumi pie esošā ūdensvada DN32-63 | vietas | 22
17 | Esošas ūdensvada akas d.1500 rekonstrukcija | gab | 1
c-vadu demontāža
ķeta lūkas nomaiņa
Suvju līmētās un iekšējas virsmas krāsotās hidroizolācijas ierīkošana
18 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 195
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
19 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 20
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
20 | Zālāja atjaunošana | m2 | 243
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
21 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 16
22 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 14
| Gāze | vietas | 22
| Kanalizācija | vietas | 21
| Caurtekas | vietas | 9
| Ūdensvads | vietas | 1
23 | Cauruļvadu pārbaude | m | 416.6
24 | Cauruļvadu dezinfekcija | m | 416.6
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Sprīdīšu K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.2.4 Sprīdīšu K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.315 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 155
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.315 tranšejā H=2-2.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 80.4
3 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.250 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 85
4 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 11.4
5 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1-2m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 145
6 | Plastmasas aku d.1000mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 2
7 | Plastmasas aku d.600mm vai lielākas H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 4
8 | Plastmasas aku d.560/500mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 9
9 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 2
10 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 26
11 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Līkums 15gr d.200 | gab | 2
| Līkums 15gr d.160 | gab | 8
| Diam. pārejas De315-200 | gab | 8
| Diam. pārejas De250-200 | gab | 6
| Diam. pārejas De200-160 | gab | 15
| Aizbāžņi d.160 | gab | 26
12 | Pievienojums De315 pies esošas akas | vietas | 1
13 | Pievienojums De200 pies esošas akas | vietas | 1
14 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 883
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana attālumā līdz 5km
15 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 13
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
16 | Zālāja atjaunošana | m2 | 371
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
17 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 18
18 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 13
| Ūdensvads | vietas | 7
| Gāze | vietas | 25
| Caurtekas | vietas | 9
19 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 476.8
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Vasaras K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.2.5 Vasaras ielas K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 153.9
2 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1.5-2.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 149.7
3 | Plastmasas aku d.1000mm H=4m iebūve ar "peldoša" tipa lūku 40t transporta slodzei un atbalstgredzenu iebūvei asf.bet. segumā (rasējums ŪKT-12) | gab | 1
4 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 10
5 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 18
6 | Plastmasas veidgabalu iebūve
| Trejgabals d.200-200 | gab | 1
| Līkums 15gr d.200 | gab | 2
| Līkums 45gr d.200 | gab | 2
| Līkums 15gr d.160 | gab | 2
| Aizbāžņi d.160 | gab | 18
| Aizbāžņi d.200 | gab | 2
| Diametru pārejas d.200-160 | gab | 9
| Pievienojums pie esošas kanalizācijas DN300 | vietas | 2
| Pievienojums pie esošas kanalizācijas DN200 | vietas | 2
| Pievienojums pie esošas akas ar aizsargčaulas d.160 iebūvi | vietas | 2
7 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 478
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts aizvešana
8 | Asf.bet. seguma atjaunošana | m2 | 12.8
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 26cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 20cm slānī
Asfalts rupjgraudains (AG-22) 6cm slānī
Asfalts smalkgraudains (ABT-16) 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
9 | Bet.bruģakmens seguma atjaunošana: | m2 | 13.3
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 18cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 12cm slānī
Smilts izlīdzinošā kārta 3cm
Betona bruģakmens 8cm
Liekās grunts aizvešana
10 | Zālāja atjaunošana | m2 | 300
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
11 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 27,6
12 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 12
| Zemsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu | vietas | 3
| Ūdensvads | vietas | 13
| Gāze | vietas | 5
| Caurtekas | vietas | 8
13 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 303.6
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Veidenbauma K1
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.2.6 Veidenbauma K1 |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=3-3.5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 16
2 | Ielas tīkla izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.200 tranšejā H=2-3m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 250.8
3 | Gruntsgabalu pievienojumu izbūve no plastmasas dubultsienu caurulēm stiprības klase SN8 (T8) d.160 tranšejā H=1,5- 2,5m gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi. | m | 151.9
4 | Plastmasas aku d.1000mm H=3-3.5m iebūve ar "peldoša" tipa lūku 40t transporta slodzei un atbalstgredzenu asf.bet. segumā (rasējums ŪKT-12) | gab | 1
5 | Plastmasas aku d.1000mm H=3-3.5m iebūve ar lūku 40t transporta slodzei, atbalstgredzenu un apbetonējumu grants segumā (rasējums ŪKT-12) | gab | 5
6 | Plastmasas aku d.560/500mm H=2-3m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 12
7 | Plastmasas aku d.200mm H=1-2,5m iebūve ar vāku 40t transporta slodzei, tai skaitā- vāka apbetonējums (rasējums ŪKT-12) | gab | 23
8 | Plastmasas veidgabalu iebūve | gab
| Līkums 15gr d.200 |  | 2
| Aizbāžņi d.160 |  | 23
9 | Asf.bet. seguma atjaunošana | m2 | 12.5
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 26cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 20cm slānī
Asfalts rupjgraudains (AG-22) 6cm slānī
Asfalts smalkgraudains (ABT-16) 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
10 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 893
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 25cm slānī
Dolomīta šķembu (0-32mm) ieklāšana 5cm slānī
Liekās grunts izvešana
13 | Zālāja atjaunošana | m2 | 183
Augsnes kārtas noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
11 | Grāvju nogāžu un dibena atjaunošana ieklājot šķembas 15cm slānī | m2 | 3
12 | Krustojumi ar esošām pazemes komunikācijām | vietas
| Sakaru kanalizācija |  | 1
| Sakaru kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu |  | 21
| Augstsprieguma kabeļi ar aizsargčaulu ierīkošanu |  | 17
| Ūdensvads |  | 25
| Gāze |  | 25
| Caurtekas |  | 18
| Spiedienkanalizācija |  | 1
| Lietus kanalizācija |  | 1
13 | Cauruļvadu TV inspekcija un pārbaude | m | 418.7
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Veidenbauma K1s
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.2.7 Veidenbauma ielas K1s |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | Cauruļvada izbūve no PE100 d. 90 PN10 ūdensvada caurulēm atklātā tranšejā gruntsūdens klātbūtnē ar tranšejas sienu stiprināšanu, tai skaitā- zemes darbi | m | 5
2 | Cauruļvada izbūve no PE100 d.90 PN10 RC tipa ūdensvada caurulēm ar horizontāla urbuma metodi H=2m, tai skaita- zemes darbi. | m | 157
3 | Elektrometināmu PE veidgabalu iebūve | gab
| Īscaurule d.90 ar atloku DN80 |  | 6
| Līkums d.90 45gr. |  | 2
4 | Spiediena dzēšanas akas izbūve | gab | 1
Aka no dz.b. Elementiem d.1000 H=1,3m ar “glāzes” tipa pamatni, blīvgumijām un pēc augstuma regulējamu ķeta lūku slodzei 40T. Sienu krāsotā hidroizolācija.
K.ķeta atloku īscaurule DN80 ar enkuratloku
K.Ķeta atloku pareja DN80-100
K/Ķeta noslēgatloks DN100
Aizsargčaula PP caurulei d.160
Savien.uzmava PP caurulei d.160
5 | Plūsmas mērītāja akas izbūve | gab | 1
Pašenkurojoša pl. aka d.1000 H=2,2m iebūvei zaļajā zonā
Plūsmas mērītājs KROHNE OPTIFLUX 2000 (vai ekv.) DN80
DN80 Nažveida aizbīdnis
7 | Esošās pl. akas demontāža
8 | Asf.bet. seguma atjaunošana | m2 | 29
Esošā seguma uzlaušana
Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti (Kf>1m/dn) un blīvēšana pa slāņiem
Dolomīta šķembu (40-70mm) ieklāšana 20cm slānī
Dolomīta šķembu (20-40mm) ieklāšana 16cm slānī
Asfalts rupjgraudains (AG-22) 6cm slānī
Asfalts smalkgraudains (ABT-16) 4cm slānī
Liekās grunts izvešana
9 | Cauruļvada pārbaude pirms nodošanas | m | 162
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja:

## Veidenbauma KSS
Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta
Līgums:Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms), id.Nr.KF/PĪG/2013/02
Tāme sastādīta _______. gada ____. __________________________.
Pasūtījuma Nr.____________________________________
| Lokālā tāme Nr.2.8 Veidenbauma ielas KSS |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | KSS izbūve | k-ts | 1
Būvbedres rakšana ar sienu stiprināšanu Gruntsūdens klātbūtnē
Pamata plātnes betonēšana (betons B25) saskaņā ar rasējumu ŪKT-4
Rūpn.izgatavotas KSS d.1800 H= 4,3m. (arpīkojums atbilstoši rasējumam ŪKT-4) ar diviem sūkņiem ( Q=4 l/s Hsp=6,5m) piegāde un uzstādīšana
Citu inženierkomunikāciju pārlikšana un/vai žogu atjaunošana ja nepieciešams.
KSS apbērums ar pievestu smilšainu grunti ar blīvēšanu pa slāņiem
2 | KSS vadības in kontroles ietaises | k-ts | 1
Sūkņu vadības skapja āra izpildījumā ar programmējamu kontrolieri uzstādīšana un pieslēgšana ārējiem el.tīkliem
Analoga tipa līmeņa devēja uzstādīšana KSS un pieslēgums vadības skapim
Pludiņa tipa līmeņa devēja uzstādīšana KSS un pieslēgums vadības skapim
GSM modema uzstādīšana
Plūsmas mērītāja signāla pārveidotāja uzstādīšana sūkņu vadības skapī un pieslēgšana sensoram (attālums līdz 5m)
3 | Palaišanas- regulēšanas darbi | k-ts | 1
4 | Pārbaudes pirms nodošanas | k-ts | 1
5 | Ekspluatācijas rokasgrāmatas sagatavošana | k-ts | 1
6 | Zālāja atjaunošana | m2 | 225
Augsnes kārtas (15cm) noņemšana un nostumšana līdz 10cm
Augsnes kārtas izlīdzināšana pēc tranšejas aizbēršanas
Augsnes sagatavošana un zālāja iesēšana
7 | Ārējie elektrotīkli lietotāja daļa atbilstoši Sējumam 2-2 | kompl. | 1
8 | Ārējie elektrotīkli AS " Sadales tīkls" daļa atbilstoši Sējumam 2-2 | kompl. | 1
Kopā uz kopsavilkumu
Apliecinājums:
Ar šo apliecinam, ka esam iepazinušies ar potenciālajiem būvlaukumie un darba apstākļiem uz vietas. Tāpat esam iepazinušies ar līguma projektu, tehniskajiem projektiem, tehniskājām specifikācijām, norādījumiem iepirkumu veidnēs, kā arī pārējo iepirkuma dokumentāciju un esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas lai pilnībā realizētu tehniskajos projektos doto būvdarbu apjomu atbilstoši visiem nosacījumiem pilnā apjomā.
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja: